- 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-812

采   购   人： 河南信息统计职业学院

集中采购机构： 河南省公共资源交易中心

2024年8月

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	11

第四章 资格证明文件格式	29

第五章 投标文件格式	37

第六章 项目需求及技术要求	54

第七章 评标方法和标准	131

第八章 政府采购合同	136

第九章 附件	155

# 第一章 投标邀请

河南信息统计职业学院智慧教室改造项目-公开招标公告

项目概况

河南信息统计职业学院智慧教室改造项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net）获取招标文件，并于2024年9月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2024-812

2、项目名称：河南信息统计职业学院智慧教室改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：6050910元

最高限价：6050910元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20240161-1 | 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 | 6050910 | 6050910 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：河南信息统计职业学院智慧教室改造项目，共分1个包。

（2）交货期：合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

（3）交货地点：采购人指定地点。

（4）质量标准：合格。

（5）质量保证期：1年，从验收合格之日起开始计算。

6.合同履行期限：同交货期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否允许采购进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

无

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月23日至2024年8月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net）。

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年9月13日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net）。

## 五、开标时间及地点

1.时间：2024年9月13日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心开标室 ；“河南省公共资源交易中心”（http://www.hnggzy.net）——不见面开标大厅。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南信息统计职业学院

地址：郑州市金水区鑫苑路5号

联系人：康老师

联系方式：0371-60977422

2.集中采购机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师、余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：康老师

联系方式：0371-60977422

# 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目：河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 |
| 1.3 | 采购编号：豫财招标采购-2024-812 |
| 1.4 | 采购项目简要说明 1.预算金额和最高限价：详见“第一章 投标邀请” 2.招标内容：河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 3.交货期：合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。 4.交货地点：采购人指定地点 5.质量标准：合格。 6.质量保证期：1年，从验收合格之日起开始计算。 |
| 2.2 | 采购人：河南信息统计职业学院 地址：郑州市金水区鑫苑路5号 联系人：康老师 联系方式：0371-60977422 |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师、余老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 2.5.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.5.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 4 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / 。 |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 16 | 如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标:一个包 |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 20 | 投标人资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）2023年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60日 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心 （http://www.hnggzy.net）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）财务审计报告（2023年度）等材料符合招标文件规定，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2024年1月1日以来至少一个月）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定; （6）信用查询记录符合招标文件规定; （7）其他资格要求符合招标文件规定。 |
| 31.4 | 信用记录:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.4 | 节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35.5 | 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 |
| 35.6 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。 |
| 36.1 | 小微企业扶持: 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求” |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 |
| 38 | （1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人 （2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次 |
| 50 | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：智慧互动三联屏 |
| 50.2 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

# 第三章 投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评分办法和标准

第八章  政府采购合同

第九章  附件

10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（http:/www.hngp.gov.cn/）“河南省公共资源交易网”（www.hnggzy.net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标被拒绝或无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

## 五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.6商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第四章 资格证明文件格式

河南信息统计职业学院智慧教室改造项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2024-812

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、其他资格证明文件

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人2023年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.履行合同所必须的主要设备、工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.履行合同所必须的主要人员[本表后附相关职称或职业资格证书原件或复印件扫描件（如有）]

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 学历 | 职称或职业资格（如有） | 工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2024-812（河南信息统计职业学院智慧教室改造项目）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 六、其他资格证明文件

说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

# 第五章 投标文件格式

河南信息统计职业学院智慧教室改造项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-812

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标人关联单位的说明

四、投标报价表格

五、企业声明函

六、商务条款偏离表

七、技术规格偏离表

八、综合证明文件

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十、其他文件

## 一、投标函

致： 河南信息统计职业学院

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2024-812 的 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期 60 日。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

## 二、法定代表人身份证明书

致: 河南信息统计职业学院

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

## 三、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，       （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 四、投标报价表格

- 1. 投标主要内容汇总表

| 采购编号：豫财招标采购-2024-812 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 采购项目 | 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 | 合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 质量标准 | 合格 |
| 质量保证期 | 年，从验收合格之日起开始计算 |
| 投标保证金 | 0元 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起60日 |
| 付款方式 | 满足招标文件要求 |
| 合同条款 | 满足招标文件要求 |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

### 2. 投标分项报价表

| 采购编号：豫财招标采购-2024-812 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注:  格式可自拟。

## 五、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（投标人属于小型微型企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_河南信息统计职业学院 的 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

### 投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 六、商务条款偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2024-812 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

## 七、技术规格偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2024-812 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

- 八、综合证明文件

### 1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

### 2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

- （3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

## 九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

## 十、其他文件

- 第六章 项目需求及技术要求

- 河南信息统计职业学院智慧教室改造项目货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧教室设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 智慧互动三联屏 | 一、智慧主屏： 1.尺寸：≥86英寸； 2.触摸灵敏度单点≤10ms，双点≤15ms，最小触摸物体直径≥7mm，定位精度±0.1mm； 3.内置麦克风：内置≥4路麦克风阵列，具备抗混响，噪声抑制，自动增益控制，远程回声消除，可OTA升级，支持≥6米人声采集需求；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 4.为保证教学视觉效果，体现拼合展示最大化，显示区域间黑边≤28mm，物理拼缝≤0.8mm； 5.LED 背光源：DLED，A规屏，全贴合； 6.单屏显示比例(16：9)，双屏显示比例(32：9)，三屏显示比例(48：9)，支持拼接显示； 7.图像分辨率：≥3840×2160，灰阶等级：≥256 级； 8.★为呵护师生视力，屏幕须支持多种护眼模式显示：文本、书写、笔墨、绘画、关闭等模式；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 9.在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线； 10.内置音频扩声系统，总功率≥50W，延时小于30ms，至少支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭杜比音效；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 11.提供前置输入接口，提供2路前置双通道USB 3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,≥1路Type-C，；整机内置无线模块，支持2.4G、5Gwifi，Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac；至少支持快充，投屏，反向触控，方便教学操作 12.息屏功能: 整机具备息屏功能，可通过前置按键关闭背光，整机仍可正常运行； 13.★【演示项】 为改善师生板书的自由度和灵活度，当前屏幕书写满屏后，两指轻轻拖动屏幕可实现对书写板的整体拖动，获得更多的书写空间，并支持通过导航窗口快速找回超出屏幕范围的板书内容。支持快速浏览已打开的全部任务窗口，可对单个任务窗口收起和打开，并可实现全局窗口一键最大化、一键收起；支持通过快捷窗口快速将目标窗口拖动至面前，窗口调用更便捷。（此项为评标演示项，需提供功能演示） 14.系统配置≥Android 8.0性能配置，处理器≥4核，内部缓存容量（RAM）≥4GB；内部存储容量（ROM）≥16GB； 15.整机内置摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，支持3D降噪，整机支持输出摄像头对角线≥120度且水平视场角≥95度画面 16.遥控器锁屏：支持通过遥控器按键一键锁定和解锁屏幕。 17.★具备物联控制功能，响应时间0.5秒以内，可对教室内的所有物联设备进行单独、批量控制；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 18.支持大屏可随时监控教室内的环境状态，如温度、湿度、光照度、PM2.5、二氧化碳浓度等； 二、智慧双副屏： 1.尺寸：≥86英寸； 2.触摸灵敏度单点≤10ms，双点≤15ms，最小触摸物体直径≥7mm，定位精度±0.1mm； 3.为保证教学视觉效果，体现拼合展示最大化，显示区域间黑边≤28mm，物理拼缝≤0.8mm； 4.LED 背光源：DLED，A规屏，全贴合； 5.单屏显示比例(16：9)，双屏显示比例(32：9)，三屏显示比例(48：9)，支持拼接显示； 6.图像分辨率：≥3840×2160，灰阶等级：≥256 级； 7.★屏幕支持伽马曲线调节，整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%，待机功率≤0.5W；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 8.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果； 9.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可调整下降一定高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。 10.★拼缝：主屏、副板间拼缝≤0.5mm、高低差≤0.5mm。支持双屏幕及三屏幕的拼合展示。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 11.支持对图片、文档、视频等资源窗口内容进行单独批注； 12.支持以窗口形式打开投屏界面，并可将投屏画面移动至任意屏幕； 13.可选择将屏幕内容镜像到任意某个屏幕，发起镜像的屏幕内的所有操作将实时同步至其他屏幕，不必担心老师操作遮挡住屏幕； 14.★【演示项】 图片类型窗口可支持放大、缩小、拖动等操作，支持对图片内容进行旋转，视频类型窗口支持开始、暂停、改变音量、进度拖动操作，支持全屏至双屏或三屏获得更震撼的视听体验。支持教师所有课件资源皆可卡片式窗口叠放，并可通过窗口导航快速移动到指定位置。（此项为评标演示项，需提供功能演示） 15.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函。 | 2 | 台 | 工业 |
| 1.2 | 智慧互动三联屏系统管理软件 | 1.支持对三块屏幕的联动设置； 2.支持对图片、文档、视频等资源窗口内容进行单独批注； 3.支持以窗口形式打开投屏界面，并可将投屏画面移动至任意屏幕； 4.可选择将屏幕内容镜像到任意某个屏幕，发起镜像的屏幕内的所有操作将实时同步至其他屏幕，不必担心老师操作遮挡住屏幕； 5.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可调整下降一定高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示； 6.支持对设备开机默认的开机通道，支持定时开关机的时间点； | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.3 | 高性能运算主机 | 1.搭载处理器≥14核，主频≥2.7GHz，内存不低于16GB，SSD硬盘不低于512GB。 2.接口类型：HDMIOUT≥2，LINEIN≥1；LINEOUT≥1，USB2.0≥2，USB3.0≥2； 3.具备开关 机按键及还原按键，长按还原按键可进行Windows系统恢复； 4.模块与整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 5.具备≥1个10/100/1000Mpbs网络接口，支持双WIFI天线； 6.具有物理防呆功能设计，防止设备暴力反插破坏物理接口； 7.支持使用外接电源供电； | 2 | 台 | 工业 |
| 1.4 | 流媒体边缘计算终端 | 1.提供接口LINEIN≥1，LINEOUT≥1，HDMI IN≥1； 2.支持多种不同类型的音视频输入接口，如有线网络，HDMI ,Line-In 等，支持多种设备端的信号采集，如网络摄像机，电脑画面，录播主机，拾音麦等； 3.★内置视频流引擎、教学互动引擎，为课堂提供了强大的业务支撑与基础数据采集服务，支持将物理硬件的运行状态实时采集到后台进行展示分析；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 4.支持手动开启、暂停、停止录制； 5.支持预览录制内容、查看视频文件； 6.提供边缘计算处理算力，采用嵌入式系统； 7.支持MDI/MDIX自适应，即插即用，每个端口采用存储转发模式，隔离广播风暴、减少误包和错包，避免网络拥塞和网络冲突； 8.支持多路接入音频流和视频流画面的混合； 9.支持主讲人特写、主讲人全景、听众特写、听众全景、板书画面，并可以指定任意一路为导播画面； 10.内置流媒体处理引擎，支持主流的音视频编解格式，如H264，VP8，AAC，OPUS等，拥有压缩与转码能力； 11.支持用户选择是否启动录制回顾视频； 12.支持多路流的直播与录制同时运行，录制文件可自动上传到云空间平台； 13.★内置流媒体转发功能，支持视频流分发进行直播，支持≥200路并发拉流；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 14.拥有压缩和转码能力； 15.采用工业级网络交换模块，背板宽带≥10Gbps，提供≥10个10/100/1000Mpbs网络接口，其中≥6个接口支持PoE供电； | 2 | 台 | 工业 |
| 1.5 | 流媒体边缘计算系统平台 | 1.支持录制桌面画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写； 支持把指定的视频流和外设音源合并为带声音的视频流输出； 2.支持用户选择是否启动录制回顾视频； 3.支持手动开启、暂停、停止录制，录播窗口最小化为工具条； 4.支持预览录制内容，查看录制的视频文件，导出录制的视频文件； 5.支持录制单路画面或多路拼合画面； 6.支持设置本地存储空间剩余警戒值，超过时新文件自动覆盖旧文件； | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.6 | 65英寸触控一体机 | 1.整机采用全金属外壳设计，65寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.嵌入式系统需支持Windows和安卓双系统。 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备边框。 6.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计 9.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 10.整机支持蓝牙Bluetooth。 11.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax。 13.OPS电脑配置，搭载主频不低于2.0GHz，核心数不低于8核，线程数不低于12线程，内存≥8GB内存配置，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 | 16 | 台 | 工业 |
| 1.7 | 55英寸触控一体机 | 1.整机屏幕采用 ≥55英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。； 2.屏幕图像分辨率≥3840*2160； 3.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷； 4.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控； 5.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键，一键启用减滤蓝光模式； 6.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集； 7.整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接； 8.同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 9.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理； 10.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统； 11.搭载主频不低于2.0GHz，核心数不低于8核，线程数不低于12线程，内存≥8GB内存配置，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。 | 6 | 台 | 工业 |
| 1.8 | 移动支架 | 支持55-86寸壁挂，带小推车。 | 22 | 套 | 工业 |
| 1.9 | 双屏智慧黑板 | - 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 - 2.整体外观尺寸：整体的外观尺寸：宽≥6100mm，高≥1200mm，厚≤115mm，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 - 3.整机屏幕由两块86英寸 UHD超高清LED 液晶屏和两块副屏组成的四拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 - 4.嵌入式系统需支持Windows和安卓双系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 5.整机支持全通道支持4K UI界面显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道、Type-C通道。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 6.钢化玻璃表面硬度≥9H。 - 7.★采用电容触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 10.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm - 11.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 - 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 - 14.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 15.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 - 16.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 17.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 18.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 - 19.整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可返回全屏状态。 - 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 - 21.★整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 22.OPS电脑配置，搭载主频不低于2.3GHz,核心数不低于10核,线程数不低于16线程，内存≥8GB内存配置，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 23.为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函 - 二．互动教学软件： - 1.软件互动教学：在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接，实现线上/线下/混合互动教学。 - 2.扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式实现：进入课堂、考勤签到等功能。 - 3.直播授课：支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放，可复制链接或点击直接播放回看。 - 4.★互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 5.学情报告：互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情等。 - 6.资料分发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 - 7.课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 - 8.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时支持将批注内容一键发送到全员学生端，便于学生同步查看。 - 9.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。 - 10.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 - 11.课堂互动记录：互动教学软件支持查看课堂互动记录，可随时调用课堂发生过的答题，抽选，抢答和观点几种课堂活动的记录进行回顾解答。 | 2 | 台 | 工业 |
| 1.10 | 常规86寸智慧黑板 | 1．整机采用采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整体外观尺寸：整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度≥9H。 2．整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3．整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。 4．嵌入式系统需支持Windows和安卓双系统。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 5．采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 6．书写触控延迟≤25ms；整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。触摸响应≤4ms。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） - 7．整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。 - 8．支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9．整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 10．整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 11．整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 12．★整机支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。(提供国家认可的具备 CNAS 或 CMA 检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件) 13．整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14．整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 15．整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 16．整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥120度。 17．整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。同时显示标记不少于60人。 18．采用按压式卡扣设计，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 19．配置：搭载主频不低于2.0GHz，核心数不低于8核，线程数不低于12线程，内存≥ 8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。 20.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函 | 6 | 台 | 工业 |
| 1.11 | 拓展显示屏 | 1.重量：不大于16.7kg 2.不少于2个USB2.0接口 3.智能电视：是 4.产品颜色：黑色 5.分辨率：不低于3840*2160 6.尺寸：不小于65英寸 7.颜色：黑色 | 16 | 台 | 工业 |
| 1.12 | 拓展显示屏吊装支架 | 定制 | 16 | 套 | 工业 |
| 1.13 | 智慧课堂小组互动系统 | 1.支持接受老师推送的题目，支持在小组画布中直接作答； 2.文档资源支持纵向拖动、翻页、缩放、批注等操作，支持根据文档的高度/宽度切换查看模式； 3.PPT资源支持原生动画效果、支持大纲预览、批注、翻页等操作； 4.课堂展示区域支持延展，可通过手势自由拖动、缩放，支持撤销和重做、一键清屏等操作； 5.★【演示项】 支持学生按分组进行登录不同小组协作研讨，小组间可以实现资源共享投屏，每个小组的研讨过程可以录制下来，自动上传到每个小组成员的个人云盘空间。（此项为评标演示项，需提供功能演示）； 6.支持多用户切换快捷调用资源，资源以窗口形式呈现，可随意拖动、缩放、叠放； 7.支持将小组屏的屏幕内容镜像汇聚至主屏； 8.支持将小组屏的屏幕内容镜像至其他任意小组屏； 9.图片资源支持内容的缩放和拖动，批注、向左/向右旋转90度等操作； 10.支持一键快速和展开所有窗口，支持快速打开某个最小化窗口； 11.支持通过窗口导航快速找到屏幕范围以外的窗口； | 16 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.14 | 智能双目微云教师跟踪摄像机 | 1.可实现课堂教师全景、特写智能跟踪拍摄。 2.水平视场角:≥43°； 3.特写镜头采用1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥829万； 4.全景镜头1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥468万; 5.一体化集成设计； | 2 | 台 | 工业 |
| 1.15 | 智能双目微云学生跟踪摄像机 | 1.可实现课堂学生全景、特写智能跟踪拍摄。 2.水平视场角≥110°； 3.特写镜头采用1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥829万； 4.全景镜头1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥468万; 5.一体化集成设计 | 2 | 台 | 工业 |
| 1.16 | 高清微云摄像机控制软件 | 1.支持调用配置菜单，可调节图像基础参数，设置跟踪灵敏度、水平、垂直速度、变焦范围； 2.支持多种白平衡方式供选择，包括自动、一键式； 3.支持全景图像裁剪功能，去掉不想显示部分全景镜头视频画面； 4.支持开启、关闭板书功能，并支持设置检测时间、保持时间； 5.支持设置开机跟踪、自动变焦、垂直运行、全程跟踪等功能 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.17 | 双目吊装支架 | 可伸缩支架，伸缩范围为：100-200cm | 2 | 套 | 工业 |
| 1.18 | 中控录制面板 | 1.采用电容触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，防眩光处理； 2.设备列表功能：当前蓝牙组网所有设备类型分组展示，可分组全开，全关操作，单设备开关，可接入≥200种物联设备； 3.网关设置功能：可配置多个蓝牙组网，每个蓝牙组网下能接≥200个蓝牙物联节点； 4.支持人脸识别、刷卡、插卡、二维码扫码等多种身份鉴权方式； 5.场景设置功能：默认提供上课、下课场景，场景名称可修改，场景指令按需求灵活设置，可增加、删除、修改场景名称和设置，不低于10个场景； 6.处理器不低于四核，主频≥1.8GHz，内存≥4G，内部存储≥32G； 7.具备BLE Mesh自组网技术，支持与BLEMesh物联节点直接组网通讯和控制； 8.场景设置功能：默认提供上课、下课场景，场景指令可按需求灵活设置； 9.支持集中控制室内所有接入设备，包括显示系统设备、灯光控制设备、电源控制设备、电器设备等控制； 10.支持集中控制室内所有接入设备，包括显示系统设备、灯光控制设备、电源控制设备、电器设备等控制，接入传感器数据； | 15 | 台 | 工业 |
| 1.19 | 智能灯控控制开关 | 1.支持≥4 位按键灯光控制面板，开关分离式独立按键设计，可同时控制≥2 组电源开关； 2.支持≥2 路电源控制，单路最大功率≥2200W，最大电流≥10A, 220V电源供电； 3.支持电容触摸式按键，带状态指示灯； 4.支持标准 86 式面板结构，可安装于 86 盒中； 5.支持 485 接口； 6.支持 Bluetooth LE 通讯标准，BLE Mesh 广播通讯协议； | 15 | 个 | 工业 |
| 1.20 | 智能红外控制器 | 1.支持≥10组红外设备编码学习，控制空调开关、温度和模式调节等； 2.BLEMesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制空调开关、模式及温度调节； 3.工作电压：≤DC12V，功耗≤50mA； 4.USB接口扩展红外发射； 5.载波频率：30KHz～60KHz宽幅识别。 | 30 | 个 | 工业 |
| 1.21 | 物联网串口扩展模块1 | 1.控制一体机开关及信源切换； 2.使用配套写码软件，可自行编写设备控制码； 3.通讯芯片：蓝牙芯片，SRAM:16KB，Flash：512KB 4.Bluetooth LE 4.2 通讯标准，BLE Mesh 广播通讯协议,支持与其他 BLE Mesh 物联设备信号进行数据通讯； 5.BLE Mesh 自组网技术，无需网关组网，支持 Pad 直连控制，可通过 Pad 直连控制一体机（投影机）电源开关和信源切换； | 16 | 个 | 工业 |
| 1.22 | 物联网串口扩展模块2 | 1.需控制一体机（投影机）开关； 2.需控制一体机（投影机）信源切换； 3.使用配套写码软件，用户可自行编写设备控制码； 4.具备BLEMesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制一体机（投影机）电源开关和信源切换； 5.CONSOLE接口≥1,RS232≥1,RS485≥1，铝合金外壳，两边自带固定安装挂耳，方便安装； 6.DC5-12V宽电压供电。 | 52 | 个 | 工业 |
| 1.23 | 窗帘继电器 | 1.提供电动窗帘控制单元，远程控制窗帘开合； 2.支持电机正/反转及暂停功能；满足 Bluetooth LE 通讯标准，BLE Mesh 广播通讯协议； 3.支持≥1 路 RS232 接口； 4.配置配套窗帘导轨； | 30 | 个 | 工业 |
| 1.24 | 窗帘电机 | 1.支持轻开轻合、手拉启动、遇阻停止； 2.支持控制方式：无线遥控，弱电开关，强电开关，RS485控制； | 30 | 个 | 工业 |
| 1.25 | 窗帘轨道 | 双开窗帘电机配套导轨：1米≤导轨≤6米，6米以内支持1个电机，超过6米需要两个电机。 | 180 | 米 | 工业 |
| 1.26 | 温湿度光照三合一传感器 | 1.照度检测范围0-65535Lux（最大），紫外线强度0-15000uW/cm²； 2.温度量程：-40-125℃摄氏度； 3.湿度量程：0-100RH%； 4.满足BLEMesh广播通讯协议,支持与其他BLEMesh物联设备信号进行数据通讯； | 2 | 个 | 工业 |
| 1.27 | 智能讲台 | 1.讲台材质： ≥1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理. 2.规格：长1180m、宽700mm、高875mm，外围围挡高度1050mm。 3.功能：内置21寸防眩光触控显示屏； 4.无线键盘套装 | 2 | 台 | 工业 |
| 1.28 | 全向麦克风 | 1.支持吊装和壁装两种安装方式； 2.具备 USB 接口； 3.灵敏度：≥-26dBFS，信噪比：≥64dB（A），频率响应：≥20HZ-16kHZ，采样率：≥32K采样，高清宽带音频； 4.支持啸叫抑制、增益控制、混响抑制。 5.麦克风阵列：内置≥7个全向麦组成环形阵列，360°全向拾音； 6.内置DSP音频处理单元； 7.内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声和抑制啸叫，双降无压制。 8.拾音距离≥8米； 9.USB接口：需具备USB接口，支持UAC协议，支持音频数据通信、软件升级和参数配置； 10.供电采用USBDC5V，可使用常规USB接口充电。 | 4 | 台 | 工业 |
| 1.29 | 扇形拼合桌 | 1.拼接桌：整体规格：高度不低于750mm；6张单个拼接桌可拼成一套直径不小于1600mm的圆形桌； 2.桌面材质：采用全新防火板，板厚≥25mm，防火耐热耐烟灼； 3.防水防潮防霉，抗菌易清洁；耐磨耐刮花，防撞击；环保无害，无毒无味，安全卫生；稳定性强，不易变形；色彩丰富； 4.连接配件：采用优质ABS材料，压铸模一次性成型，材料表面经过高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 5.桌体：采用优质圆形钢管材料，钢管直径50mm，管壁厚度≥1.2mm，采用缩管及数控弯管机进行弯管工艺，成人字型结构。表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂颜色为亮白色，具有较强的耐蚀性及承重性； 6.脚轮及桌脚：采用 ABS 工程阻燃塑料连接件， 确保拼接平整； 7.安装：要求采用国标螺栓，止退螺母，组装后牢固、可靠；标准：材料、工艺、整体安全性、表面理化性能、力学性能等要求必须符合相关国家标准； | 16 | 套 | 工业 |
| 1.30 | 培训椅 | 1.尺寸：610x605x840mm（前后*左右*高度）； 2.材质：棉布/网布； 3.海绵：高密度海绵； 4.椅背：条纹网+大角度倾仰黑色尼龙框架； 5.椅座：涤纶网眼布+原生棉+曲木板+可向上折回； 6.扶手：固定扶手（可选配活动扶手，可前后滑动）+PA面盖； 7.椅脚: 双尼龙连接件+黑色喷涂四脚架带双钢丝加固； 8.椅轮:50㎜黑色万向尼龙轮（选配）； 9.产品优势: 折叠桌椅符合人体工程学设计，满足教师讲授、分组活动、个人学习三种模式，可迅速便捷地对教室布局进行转换，且能增强学生的舒适感、加深其相互间联系、提高其课堂参与度。 | 128 | 把 | 工业 |
| 1.31 | 智慧教室终端 | 1.整机要求采用不超过1U高度，方便在机箱内安装部署； 2.为保证产品性能满足4k高清音视频和数据控制需求，要求处理器主频≥2.4GHz，GPU运行速率≥ 450 GFLOPS，NPU 算力 ≥ 6Tops，Flash Memory≥128G，DDR4≥4G； 3.USB 2.0接口≥3个，USB 3.0接口≥1个，USB DEVICE接口≥1个。 USB3.0接口可直连智慧面板，DEVICE口能虚拟远端输入设备（如键盘，鼠标，摄像头）一口多用； 4.HDMI 视频输入接口≥2个，输出接口≥2个，分辨率不低于3840x2160@60Hz； 5.前面板需提供Reset功能按键，在变更使用场景时，可一键还原出厂配置； 6.要求RS232口≥2个，RS485≥2个，IO≥2个，支持对投影机、交互大屏、功放等设备的控制； 7.立体声3.5mm音频输入接口≥1个，3.5mm音频输出接口≥1个； 8.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，设备提供千兆自适应网口≥5个，同时为满足接口设备供电需求，其中3个网口需支持PoE供电，1个网口需支持HPoE供电； 9.支持音频、视频数据采集，系统能实时采集所辖班级的教学音频数据视频数据，实时对音视频进行编解码、存储至本地设备，并支持同步上送到服务器。以便于管理员、领导、教师后续调取。采集画面同时不低于三路，画质最高可支持4K； 10.设备支持将4K HDMI视频信号转为网络信号传输（流化编码），同时也支持通过网络传输的视频信号还原成4K高清视频（流化解码），从而大幅降低因长距离部署HDMI信号线导致的信号衰减问题，且更节省部署和运维成本；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 11.★设备支持将音频信号转为网络信号传输（流化编码），同时也支持通过将网络传输的音频信号还原成声音播放（流化解码），从而大幅降低因长距离部署音频信号线导致的信号衰减问题，且更节省部署和运维成本。音频输入最高支持96KHz采样，输出最高48KHz采样率；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 12.设备支持将USB信号转为网络信号传输（流化编码），同时也支持将网络传输的USB信号还原为原始数据（流化解码），从而大幅降低因长距离USB线导致的信号衰减问题，且更节省部署和运维成本；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 13.设备既支持对第三方设备进行接口调用控制，又支持提供接口给第三方调用控制。针对输入和输出接口，都提供通用化配置功能，支持包括IO、232、485、网络（http）等多种接口形态和协议，做到可配置，减少二次开发； | 13 | 台 | 工业 |
| 1.32 | 4K教师摄像机 | 1.支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦； 2.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.支持PoE供电功能，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成； 4.内置教师图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出4路码流的图像； 5.具备畸变矫正功能； | 13 | 台 | 工业 |
| 1.33 | 4K学生摄像机 | 1.支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦，水平视场角≥95°； 2.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.支持PoE供电功能，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成； 4.内置学生图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出4路码流的图像； 5.具备畸变矫正功能； | 13 | 台 | 工业 |
| 1.34 | 4K摄像机跟踪控制软件 | 1.支持全景图像裁剪功能，去掉不想显示部分全景镜头视频画面； 2.支持调用配置菜单，可调节图像基础参数，设置跟踪灵敏度、水平、垂直速度、变焦范围； 3.支持开启、关闭板书功能，并支持设置检测时间、保持时间； 4.支持多种白平衡方式供选择，包括自动、一键式； 5.支持设置开机跟踪、自动变焦、跟踪时不对焦、垂直运行、全程跟踪等功能； | 26 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.35 | 吊装支架 | 可伸缩支架，伸缩范围为：100-200cm | 13 | 套 | 工业 |
| 1.36 | 数字音频主机 | 1.采样频率：≥48kHz 2.输入到输出动态范围:≥110dB 3.电压：12v- 48V 4.啸叫抑制； 处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms，512ms；提供啸叫抑制软件证书 5.环境噪声消除稳态噪声消除比：30dB； 6.频率响应； 20Hz-16KHz； 7.输入通道； ≥2路平衡式话筒／线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 8.输出通道≥2路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 9.处理功能； 前置放大、信号发生器、高通滤波器、3段参量均衡输出：8段参量均衡、限幅器 10.综合算法：自适应噪声消除(ANS)、自适应回声消除（AEC）、闪避器（DUCKER）、均衡功能、自动增益 11.支持将两个球麦的声音采集后混音输出，每个输出的音量可以通过软件独立调节；支持对设备进行De-Reverb设置；支持对设备降噪等级进行设置；支持对设备进行EQ设置；支持对设备进行ALC设置。（以上5项功能需要提供截图证明） | 13 | 台 | 工业 |
| 1.37 | 教师麦 | 1.拾音面积：5-80平方 2.频率响应：20Hz～20kHZ 3.信噪比：≥85dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 4.动态范围：≥104dB(1KHz at Max dB SPL) 5.最大承受音压：≥120dB SPL（1KHz，THD 1%） 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 7.麦克风：振膜电容咪头 8.信号处理电路：DSP数字降噪；AGC自动增益控制； 9.连接方式 ：三条引线 10.供电电源：48伏幻象供电 | 26 | 只 | 工业 |
| 1.38 | 学生桌子 | 1.桌子整体规格不小于700*600*750mm，桌面颜色可选。 2.板面材质：高密度实木颗粒板厚度为 ≥25mm，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨等优点； 3.钢架采用冷轧钢钢管，各部分组件可以拆卸且组件通用，桌架厚度为国标 ≥1.0mm，框架表层通过除油酸化、磷化等离子抛光，经过高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。 4.需与采购人实地考察，商定具体细节再定制 | 240 | 位 | 工业 |
| 1.39 | 学生椅子 | 1.采用靠背式钢架结构，质量可靠，耐用，美观大方 2.需与采购人实地考察，商定具体细节再定制 | 240 | 把 | 工业 |
| 1.40 | AI智慧考勤系统终端 | - 智慧终端采用嵌入式设计，采用双4K摄像头设计，内置AI分析模块，其中AI模块的处理器及AI芯片核心数≥6核，≥2GB内存，≥128GB存储空间； - 2.智慧终端双4K摄像头全景镜头视场角为110°，远景镜头的视场角为70°，含2个≥1/2.8英寸CMOS成像器件，，有效像素均≥800万（3840×2160）； 3.为保证教室学生前后排拍摄清晰度，内置摄像模块支持同时完成≥2路不同区域视频画面采集，且输出质量均支持3840×2160分辨率； 4.★≥5个10/100/1000Mbps自适应网口，其中至少4路POE网口和1路千兆网口；内置≥1路Line In接口、≥1路DC 5V弱电输出接口；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 5.支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议，支持TCP/IP、RTSP、HTTP、FTP、MQTT等网络协议； 6.内置RST按钮，支持一键恢复出厂IP地址； 7.内置AI模块，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持学生考勤，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换； 8.支持通过智慧终端IP访问内置AI模块，科实时查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告； 9.★支持实时显示AI分析模块处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频通断状态进行检测；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 10.支持设定课程分析计划后自动执行分析，支持教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、举手、读写、应答、生生互动等行为分析； 11.支持自定义配置AI分析模块网络信息、教师区摄像机及学生区摄像机网络视频流信息，自定义设置教师摄像机和学生摄像机分析的区域范围；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 12.★支持音量状态及分析时长监控，支持≥9种行为分析的自定义显示控制；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 13.支持系统调试过程，自定义开关师生头部识别框、开关课堂行为百分比信息呈现、开关系统自动框选的学生分析范围等，支持以多种颜色进行识别行为的分类标记，支持课堂教学场景VGA画面状态监测； 14.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 103 | 台 | 工业 |
| 1.41 | 视频分析终端 | 1.采用H.264视频编码方式，视编码码率支持1Mbps～32Mbps可调，视频编码帧率支持4K@60fps； 2.内置五核ARM处理器，内存≥2GB，存储≥128GB； 3.≥1路4K HDMI视频输入接口，≥1路Line in接口，≥1路Line out音频环出接口； 4.视频采集方式采用硬件采集、编码，输入格式支持4K@60fps、4K@30fps、4K@25fps、1080P@60fps、1080P@30fps、1080P@25fps等； 5.采用AAC音频编码方式，音频采样率支持48KHz； 6.≥1路10/100/1000Mbps自适应POE网口，支持通过以太网双绞线进行视频信号及供电电源复合一起传输； 7.内置RST按钮，支持一键恢复出厂IP地址； 8.支持DC 12V和POE两种供电方式，整机功耗＜10W。 9.★与AI智慧考勤系统终端同一品牌。提供技术参数确认函。 | 103 | 个 | 工业 |
| 1.42 | 拾音器 | 1.拾音面积：5-80平方 2.频率响应：20Hz～20kHZ 3.信噪比：70dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa， 4.最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 5.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 6.麦克风：振膜电容咪头 7.信号处理电路：DSP数字降噪；AGC自动增益控制；智能自检，故障自动报警； 8.驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机。 9.★内置音频主机参数配置功能模块软件 。（需提供音频主机参数配置功能模块软件证书） 10.电源电压；DC-12V | 103 | 个 | 工业 |
| 1.43 | 电源适配器 | 1.输入：AC180-240V 2.频率：50-60HZ 0.6A 3.输入：12V-2A | 103 | 个 | 工业 |
| 1.44 | 网络摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：≥200万； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：50m（红外）； 6.补光灯：2颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：3.6mm； 9.镜头光圈：F2.0； 10.视场角：水平：≥83°；垂直：≥44°；对角：≥99°； 11.智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 12.宽动态：支持； 13.走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 14.内置MIC：支持，内置1个MIC； 15.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 16.接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181；乐橙云； 17.预览最大用户数：6个（总带宽：36Ｍ）； 18.供电方式：DC12V/PoE； 19.防护等级：IP67 | 80 | 台 | 工业 |
| 1.45 | 网络硬盘录像机 | - 1.主处理器：工业级微控制器； - 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 3.操作界面：Web，本地GUI； - 4.接入路数：≥128路； - 5.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。； - 6.分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； - 7.解码能力：不开智能：2路 32 MP@30fps; 2路 24 MP@30fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 11路 6 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 8.MP@30fps; 开智能：1路 32 MP@30fps; 1路 24 MP@30fps; 2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 5路 6 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 7路 4 MP@30fps； - 8.多路回放：最大支持16路回放； - 9.人脸库容量：最大40个人脸库，30万张图片，总容量48G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、国家、省份、城市、证件类型、证件编号； - 10.报警输入：≥32路； - 11.报警输出：≥16路； - 12.画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64；辅屏：1/4/8/9/16/25/36； - 13.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、工装检测、车牌识别、热度图； - 14.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、SMD、车牌比对； - 15.音频输入：≥1路，RCA输入口； - 16.音频输出：≥2路，RCA输出口； - 17.HDMI接口：≥4个； - 18.VGA接口：≥2个； - 19.网络接口：≥4个（10M/100M/2500M以太网口，RJ-45）； - 20.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：≥8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：≥5路，单路同时最多检测12张人脸； - 21.人脸检测前智能性能（路数）：≥64路； - 22.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流， 最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸 异源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流， 最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； - 23.人脸识别前智能性能（路数）：64路； - 24.结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路，23种属性提取； - 25.结构化前智能性能（路数）：≥64路 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.46 | 10TB硬盘 | 1.单盘容量：10TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：256MB | 15 | 块 | 工业 |
| 1.47 | 多媒体智能终端 | 1.支持交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用； 2.支持管理平台远程控制多媒体设备开关、触控面板解锁、锁定等功能，一键开关系统； 3.具备IC卡权限管理功能，支持IC卡数据本地存储，可以保存不少于3万张IC卡数据、4万条刷卡记录，断网时本地不影响老师使用，联网后刷卡记录自动上传到管理平台； 4.支持本地课表存储，不少于180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 5.≧2路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧2路IO接口；≧5路LAN网络接口，支持网络交换机功能，支持TCP/IP协议；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并为读卡器提供供电，支持插卡和刷卡模式读卡器。≧1路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板供电； 6.≧2路220V可控电源插座；≧1路220V幕布控制端口；≧2路单刀双掷开关控制端口，无源干接点输出； 7.电源规格需满足输入:≧220V~，50Hz,10A，输出：≧220V~，50Hz,9A； 8.主机采用标准1U机箱，方便固定安装在设备机架。 9.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 60 | 台 | 工业 |
| 1.48 | 交互控制面板 | 1.要求采用高强度钢化玻璃面板，清晰简明，操作简单方便，≦6个按键，≦8个指示灯；具备信号切换状态指示灯和声音操作提示；支持桌面嵌入式安装； 2.需要支持面板锁定功能，面板上带锁定、解锁状态指示灯，方便使用者了解当前使用状态；需要具备上下课按键，支持一键开关系统，支持投影机板书功能按键； 3.需要具备台式机、笔记本、无线投屏信号切换按键，具备信号切换状态不同颜色指示灯，需要支持一键信号切换；面板具备中文\英文名称按键； 4.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源，传输距离不少于10米； 5.★为了保证系统的稳定性和兼容性，要求与多媒体智能终端同一品牌。 | 60 | 台 | 工业 |
| 1.49 | IC卡读卡器 | 1.采用标准86盒嵌入式安装；1个RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 2.插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； 3.读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 4.支持通信和供电一体化，无需单独电源，支持RJ45接口模块，只需一根网线连接智能终端主机实现数据通讯和供电； 5.读卡器需要采用标准86盒嵌入式安装，可配合标准86盒在电子讲台表面嵌入安装，美观且节省空间； | 60 | 台 | 工业 |
| 1.50 | 物联网智慧教学空间管理平台 | 1.要求平台采用B/S架构，支持Web界面登录。系统使用用户无须安装客户端，电脑端采用如IE、Edge、谷歌、360、遨游、火狐等主流的浏览器登录，实现系统所有功能和操作。 2.需具备多用户、多角色管理，具备用户名称、登录编号、登录密码、权限角色、手机号、性别、头像等基础信息设置； 3.支持学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等教室基础信息配置管理； 4.支持教室设备基础信息管理，智能终端主机、IC卡读卡器、电脑、网络摄像机、IP电话等设备信息添加管理；教室设备信息支持批量导入、导出和批量修改；可根据教室设备自定义设备图标； 5.系统可实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式实时直观呈现各教室和设备运行状态；支持在用教室、空闲教室、离线教室教室使用情况查看；教室状态支持大、小图标及环境监测模式多种显示方式； 6.可远程控制各教室多媒体设备的开启和关闭；针对单间教室进行设备控制时，需在同一界面内同时完成查看教室内电脑画面、视频信号、监听教室内的声音，通过控制按键完成上课、下课、面板锁定、解锁、开关投影机、升降幕布、信号切换等设备的远程控制；（需要提供系统功能截图） 7.支持通过批量控制的方式集中对多间或全部教室的设备进行开启、关闭等操作； 8.平台管控端需支持自定义控制面板按键功能，常用操作按键支持在管理平台主界面显示；支持对网络摄像头云台控制；可远程接管控制各多媒体教室的计算机，协助老师解决问题； 9.具备定时计划自动控制功能。可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能； 10.具备课表排课管理功能，支持添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理； 11.支持IC卡授权数据管理，具备部门、姓名、性别、工号、IC卡号基础数据管理和IC授权管理；支持刷卡记录查询，支持刷卡记录导出； 12.具备教室 IP 电话呼入时自动提示功能,自动切换到来电教室管理界面和视频监控画面；每次IP电话呼叫自动生成运维工单； 13.需支持对教室投影机灯泡时间信息采集，实时获取智能终端采集投影机灯时信息，自动上传到管理平台；支持投影机灯泡时长数据导出； 14.需支持教室传感设备数据监测，环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳、温度、湿度数据采集与实时呈现； 15.需支持教室电脑配置信息采集，操作系统、处理器、主板、内存、硬盘等配置信息呈现，并支持教室电脑信息数据导出； 16.支持多媒体网络中控、读卡器、电脑、IP电话等设备异常报警信息查询；支持报警信息数据导出； 17.支持按日期查询统计教室使用总时长，支持单间教室详细时长查询，支持教室使用时长数据导出； 18.★需具备在线巡课功能，支持教室音视频画面、计算机课件双画面实时显示，支持教室内不同监控摄像头之间的画面切换；可收听到老师上课声音，可控制监听声音开关；具备课程名称、教室名称、当前课表节次、教师名称、上课班级信息显示；（需要提供系统功能截图） 19.需支持教室预约功能，具备预约人、联系电话、预约教室、教室类型、用途、开始时间、结束时间、星期，预约信息申请；管理人员审核通过后，可配置借用教室自动计划，开始时间、结束时间、启用时间及执行功能；支持预约教室使用记录查询； 20.需具备教室各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理功能；支持手动录入、表格导入添加资产信息，资产可绑定教室位置；支持资产信息批量导出；支持资产导出二维码； 21.需支持运维工单管理，支持教室IP语音对讲报修，并且自动生成语音工单（具备教室位置、电话号码、通话时间信息）；支持控制主机、刷卡器、计算机、投影机等设备报警信息自动生成运维工单；支持PC端后台自动创建新工单。 22.需支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果； 23.支持在线添加、导入方式创建个性化知识库；具备知识库权限管理；支持常见故障、操作方法、维修维护经验知识查找等功能； 24.★要求具备数据大屏展示，支持不同业务上的数据系统数据整合到同一个可视化页面；教室设备报警信息、IC 卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，在同一界面图表形式展示。支持展现数据、显示位置等功能自定义配置；根据不同展示场景配置不同的数据大屏，多种数据大屏一键切换。（需要提供系统功能截图） 25.管理平台需要与多媒体智能终端同一品牌，相互兼容，实现平台多媒体终端设备的统一管理。 26.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.51 | 显示器1 | 尺寸：≥23英寸 面板类型：VA 宽高比：16：9 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥250cd/㎡ 视角：≥178°/178° | 1 | 台 | 工业 |
| 1.52 | 显示器2 | 尺寸：≥21英寸扩展屏 ，自带HDMI+VGA双接口，分辨率不低于1920*1080 | 9 | 台 | 工业 |
| 1.53 | 键盘鼠标 | 有线键鼠套装，黑色 | 8 | 套 | 工业 |
| 1.54 | 多媒体讲桌 | 讲桌尺寸依据教室内实际使用需求定制；采用优质环保板材、无缝拼接、耐磨无刮痕；支持定制LOGO 等标识。 | 68 | 台 | 工业 |
| 1.55 | 广播控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，是IP网络数字广播软件的运行载体，也是广播系统的控制中心，安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行，具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口，支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 3.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 5.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 6.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 7.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.56 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 3.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能，支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 6.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 7.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图） 8.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 9.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 10.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 11.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 12.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 13.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 14.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 15.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 16.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 17.★支持移动端远程管控，移动端 APP(手机或平板)软件，可通过扫描二维码方式与广播系统建立连接，实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注。(提供功能截图) 18.★出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.57 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.★液晶显示屏可显示时间。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.58 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 | 工业 |
| 1.59 | 蓝光DVD | 1.频率响应 20Hz-20kHZ 2.信噪比≥ 90dB 3.动态范围 ≥90dB 4.谐波失真 ≥0.01% 5.输出电平 不高于0dBV 6.保护 AC保险丝不少于1个 7.电源 AC 220 -240 V/50~60 Hz 8.尺寸 不大于485x88x378 mm | 1 | 台 | 工业 |
| 1.60 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.61 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 5.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 6.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 7.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 | 2 | 台 | 工业 |
| 1.62 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.63 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 2 | 套 | 工业 |
| 1.64 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.65 | IP网络广播系统分控软件 | 1.分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到广播系统，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 2.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 3.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 4.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到广播系统，支持多套客户端软件同时登录到广播系统，各套客户端软件独立工作。 5.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播分区进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。提供在线内容及持续更新服务。支持学校上传本校资源内容，支持资源的分类、添加海报、图标等功能。支持通过听学系统手机APP对学校资源进行推送播放功能。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.66 | IP网络音箱（带备份带麦克风） | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。 4.★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 6.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。 | 60 | 套 | 工业 |
| 1.67 | 智慧课堂核心平台 | 1.支持不同权限身份有不同用户层级功能，至少包含学校管理员、教师、学生三种身份； 2.支持对基本信息提供维护功能，包括基本信息添加、修改、删除、组织机构信息添加、修改删除、同时提供批量导入、导出、删除功能； 3.支持按照时间对教师上课过程进行记录； 4.支持创建教师课程团队，支持对团队成员发布任务，支持一键解散团队； 5.至少支持查看机构基础信息，如名称、类型、区划、logo、管理员信息； 6.支持校园卡批量导入、导出以及用户与卡号的批量关联； 7.支持查看、导出系统操作日志； 8.支持对机构内的组织架构进行自由构建，不限制层级结构，并支持一个节点关联多个父级节点，支持批量导入； 9.支持用户通过手机号自助注册，通过手机验证码找回密码； 10.支持对机构用户的单独、批量管理，至少支持按节点导入和自定义模板2种方式批量导入用户，支持按筛选条件批量导出； 11.支持对用户自由分配角色和数据范围，支持对用户启停用和重置密码； 12.支持设置账号昵称，绑定/解绑微信； 13.支持查看系统云盘存储总容量，并可动态调配，可根据教师和学生等角色灵活分配云盘存储空间容量； 14.支持对机构用户的人脸识别照片进行配套使用； 15.支持对教室显示设备进行管理，可查看设备的详细状态，包含不限于开关机状态、开机时长、累计开机时长、处理器、内存、磁盘使用情况、运行温度； 16.支持对机构的空间结构树管理，支持对机构内校区、楼宇、楼层、空间多级结构树管理，且不限制层级数； 17.支持对录播的基础配置和录制策略进行配置，包括摄像机设置、录制画面设置； 18.支持对回顾视频录制规则进行配置，包括剩余空间预警，自动清理策略； 19.支持对机构内的用户进行自定义管理，根据角色对用户进行赋权配置； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.68 | 智慧课堂学习平台 | 1.支持全校教师互动教学使用需求，不受教室地点、授课时间、授课时长、授课学科、线上或线下教学模式的限制，满足教师在任意时间备课、上课、评课的使用需求； 2.支持教师录入单选题、多选题、文字题、判断题等常见测验题型； 3.支持过程性教学全流程，满足课前备课、课中互动、课后小测、复课评课的整体的使用需求； 4.支持对教学班内学员进行分组，支持创建小组，可调整学生所在分组，设置是否允许学生自行分组； 5.支持查看我创建的课程的所有开课记录，并支持通过日期筛选； 6.支持查看上课过程中的各类统计，至少包含考勤情况、互动情况、问答情况； 7.支持查看用户参与过的课程和课堂回顾和课堂报告； 8.支持学生课后查看自己所在组上传的文件、答题情况和屏幕截图； 9.支持学生给老师的评分和评语，可支持老师在线回答学生提问； 10.支持教师备课过程中上传各类格式的多媒体资源，包含不限于音视频、文档、图片、表格等，并可对资源进行管理，包含不限于查看、编辑、删除、下载、移动、替换操作； 11.★支持回看课堂中自动录制的课堂视频，视频可根据老师关键操作自动视频打点，进行过程记录，支持针对老师和学生生成不同的课堂报告，在课堂报告中可查看上课调用过的资源；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 12.支持查看课表信息，支持通过日历查询其他日期的排课信息； 13.支持对教学班进行管理，支持按组织架构或工号/姓名快速查找学生，支持一键解散教学班； 14.支持对个人课程的管理，可对自己创建的课程进行包含不限于查看、修改、删除等操作，支持自定义课程封面，可将课堂与已维护的教学班进行关联； 15.可以对班级内学员发布任务，并进行任务管理，支持提交任务回馈和添加附件，可以给任务评分和写批语； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.69 | 教学资源门户 | 1.支持对资源门户的基础信息管理，首页配置logo、轮播图、网站信息等； 2.支持用户公开创建的课程，并设置公开课程权限，包括公开课节数、视频观看权限、下载权限； 3.支持管理员对全部课程录播内容的管理，支持对发起公开的课程进行审核编辑； 4.提供资源门户，支持将共享的教案文件、课件文件、录播课程上架呈现在门户中； 5.支持管理员对共享的文件资源进行审核与管理； 6.支持用户通过资源名称、标签、分类进行资源检索； 7.支持用户共享文件资源，包括word、ppt、excel、图片；支持设置共享文件版权许可、权限范围； 8.支持门户查看所有公开的录播课程，支持在线学习观看有权限的录播课程； 9.支持门户在线预览共享的文件，支持下载有权限的共享源文件； 10.支持管理员将公开的文件、课程，打包创建成特定主题的专题资源； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.70 | 物联网管控平台 | 1.需支持物理服务器部署方式，系统软件采用B/S构架，支持多种主流浏览器； 2.支持根据状态、校区、楼层、教室类型等筛选查看智能终端状态信息，显示全部终端数量、正在使用数量、空闲数量、离线终端数量； 3.支持通过对教室筛选检索及关键词搜索等方式，快速定位至指定教室并进入单教室可视化管控界面； 4.支持控制设备（智能插座、总电源、灯光、窗帘、一体机、投影、幕布、空调等）接入、支持传感设备（电量统计、温湿度传感器、空气质量传感器、人体存在检测传感器、光照传感器等）接入； 5.支持对总音量、多媒体、麦克风等进行音频控制调节，支持对视频的输入与输出进行切换控制； 6.支持对直录播进行在线控制及摄像机云台控制； 7.支持同时可查看不少于6间教室的监控画面，支持切换等分和主次布局，支持监控画面轮播； 8.至少支持刷卡、扫描二维码两种方式验证用户操作权限，支持对用户操作权限进行自定义配置； 支持对灯光、空调、窗帘、风扇、断路器等物联设备进行管控； 9.支持对教室内的设备进行单独控制，支持同时选取多间教室，对不同设备进行批量控制； 10.支持自定义教室应用场景，可对教室内的物联设备进行场景化管理，通过编辑设备指令组合一键控制多个设备的对应动作； 11.支持自定义环境等级的评价条件，根据获取到的环境数据进行教室环境等级评价，支持通过时间段筛选该时间段内的环境指标变化趋势； 12.支持通过卡片形式展示智慧教室的设备安装情况，支持按教学楼和教室名称快速查找教室； 13.支持查看教室环境信息，包括温度、湿度、PM2.5、二氧化碳浓度、甲醛浓度、TVOC浓度、光照度等，支持即时反馈教室内各类型设备的运行情况； 14.支持通过教室结构树快捷切换不同教室查看教室详情，支持在教室详情内查看教室监控画面，监控画面支持全屏查看； 15.支持通过平台统一修改控制面板解锁密码； 16.支持自定义设置定时任务，包含日常任务和临时任务，根据设置对不同教室自动下发控制指令； 17.支持使用微信小程序扫描教室专属二维码快速上报设备故障，管理员可在后台或小程序对工单进行处理； 18.支持查看设备控制的操作日志，教室巡检日志、用电和环境告警日；志、面板刷卡记录； 19.支持通过微信小程序远程控制教室物联设备，支持查看每个教室的网关在线状态，支持批量控制多个教室的物联设备，支持对教室进行场景化控制； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.71 | 教学督导巡课平台 | 1.支持教师课堂督导评价模板设定，可自定义设置多元化评价的评分项及其对应分值； 2.支持查看课堂行为数据：包括学生到课情况、课堂课件等； 3.支持生成课程维的督导报告，支持报告打印、导出； 4.支持课堂回顾点播，支持通过时间轴的方式实时同步呈现课堂动态； 5.截图评价：支持一键截图视频画面内容，并针对该画面进行评价； 6.支持AI智能识别课堂中每一时刻到课人数； 7.支持督导课堂收藏功能，可对需要评价的课程收藏，便于督导职能履行； 8.支持同时预览多个当前正在直播的教室； 9.支持评价记录查看，支持全部、个人督导记录统计，按课程维度导出督导记录；支持复制新建指标体系； 10.支持多种画面视图督导，包括大屏画面、教师画面、学生画面、全景画面、特写画面等； 11.为便于教学督导专家进行便捷督导，为便于学生课后进行精准课堂回顾，录播需支持自动AI语音转录并生成课堂对话文本时间轴，支持点击对话段落定位回顾课堂录播； 12.支持按督导类型创建督导任务，如同行督导、专家督导、领导干部听课； 13.支持AI提取知识点标签及课堂语音内容搜索； 14.支持按院系添加督导课程范围至督导任务，并发布给督导人员或督导组； 15.支持自定义设置课程督导评价的分数权重，自动实时计算课程最终评价得分； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.72 | 教学全流程数据监测平台 | 1.通过实时、无感知、智能化的教学与管理大数据的采集分析，为管理者提供覆盖教室使用、设备管理、运维概况、督导评价等方面的预警概况及大数据可视化呈现，实现数据分析全面专业，管理决策有据可依。 2.支持智慧教室使用情况统计，包括：教室总数、教室利用率等； 3.支持可视化大屏模式展示校院系运营整体情况； 4.支持校本资源建设数据统计，包括课程资源、习题资源等教学资源的增长趋势、使用情况等分析； 5.支持教学活动数据统计，并按开课次数、课堂时长、到课率等维度进行排名； 6.支持物联管控设备状态统计分析，包括设备类型、设备使用占比、设备利用率、操作总数等； 7.支持按院系统计学校课程、资源、学生活动等数据，展示学校整体课程建设情况； 8.支持督导数据分析，可呈现督导课程占比、督导评分趋势、督导得分分布等数据； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.73 | 直播教学监测系统 | 1.支持加入直播的学生申请连麦，申请通过后可打开麦克风和摄像头发言，支持直播观看端同时看到直播画面和连麦学生的画面； 2.支持直播时设置开关麦克风和摄像机； 3.本地直播流媒体支持单机/集群方案部署； 4.支持教室摄像头视频画面及屏幕画面的同步直播推送； 5.支持观看直播的学生在直播结束后查看课堂回顾； 6.支持≥5路音视频流同步显示； 7.支持拉取RTSP摄像机直播流进行直播； 8.提供基于WebRTC的超低延迟互动直播，支持音频AAC到OPUS的转码，实现视频H264+音频OPUS的超低延迟直播； 9.支持多种协议直播流播放，如WebRTC,RTMP/HTTP-FLV协议等，可根据场景的不同需求适配合适的播放协议； 10.支持主讲端查看连麦教室状态，包括观看中、连麦中、已离开； 11.支持直播前对设备进行调试，包括摄像头与麦克风； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.74 | 同步教学授课软件 | 1.支持查看学生签到情况为小程序到场签到或网页直播观看签到； 2.支持一键静音所有连麦成员，支持邀请学生连麦发言； 3.支持自动切换屏幕，屏幕画面支持定位显示当前激活使用的屏幕内容； 4.支持学生通过网页端观看直播，支持通过输入直播码加入直播； 5.支持加入直播的学生申请连麦，申请通过后可打开麦克风和摄像头发言，支持直播观看端同时看到直播画面和连麦学生的画面； 6.支持在大屏通过输入直播码加入互动直播，支持观看主讲端授课内容，主讲老师画面和声音。支持大屏申请连麦，在教室的学生通过扫描上课码，参与主讲教室课堂互动，包括抽答、抢答、推题等； 7.支持直播时设置开关麦克风和摄像机； 8.支持直播观看端同时看到直播画面和听讲教室的画面； 9.支持听讲教室观看其他连麦成员画面和声音； 10.支持邀请听讲教室连麦； 11.支持主讲端查看连麦教室状态，包括观看中、连麦中、已离开； 12.支持在大屏端创建直播； 13.支持直播前对设备进行调试，包括摄像头与麦克风； 14.支持观看直播的学生在直播结束后查看课堂回顾； 15.支持观看端自主设置连麦摄像机画面、主讲人摄像机画面和主讲人电脑画面布局； 16.支持主讲端切换连麦端摄像机画面布局，支持平铺布局以及单路全屏布局； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.75 | 智慧课堂教学全授权平台 | 1.支持实时展示学生在手机端发送自己的听课感受和反馈弹幕，字数不限制，多种颜色可选，匿名展示； 2.支持教师通过章节和文件类型快速过滤找到需要的课件，如通过文档、音视频、图片等进行条件过滤。 3.支持人员扫码签到，教师可实时查看已签到和未签到人员名单，支持引用网络空间预置的班级； 4.支持授课时大屏端与移动端联动，教师可使用教学笔控制课件播放的同时也可以使用手机移动端控制课件的播放，移动端可以作为老师课堂的可视化遥控器，在任何地方自由控制课件的翻动； 5.支持随机抽答和在线抢答两种模式，支持系统直观显示学生的姓名和头像，方便教师选人； 6.★【演示项】 为确保系统使用的便捷性，师生移动端需采用免APP部署模式，支持移动端微信小程序的登录使用，可实现在线学习、任务管理、查看授课记录、互动管理等功能（此项为评标演示项，需提供功能演示）； 7.支持在课堂中和课堂外通过扫描二维码方式反馈软件问题，支持文字录入和添加多张图片； 8.支持移动端浏览当前资源窗口，资源类型至少包含：PPT、Word、PDF、图片等； 9.开始课堂后，用户无需选择课堂，系统可自动调用默认课堂，所有的课堂内容将会保存在默认课堂中； 10.为了满足老师日常使用习惯，支持移动端将本机图片、微信文件、个人云盘文件进行打开展示； 11.支持移动端一键最小化和还原大屏所有资源窗口，支持开始、暂停音视频，并可调节音视频音量； 12.支持快速添加本地资源至课堂中，文件将同时上传至用户的云盘内； 13.支持显示和修改接收端设备名称； 14.学生端快速查看当前展示的所有资源窗口，窗口内容能随着主讲人的操作自动切换，可放大缩小查看窗口内容； 15.为方便更好的互动教学，老师能够走下讲台参与到学生的互动讨论当中，支持移动端同步课件及板书内容，并可对板书进行编辑，通过移动端实现课堂项目管理及任务管理批阅等操作；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 16.支持将画布内打开的本地文件自动上传至用户个人云盘并关联课程； 17.支持学生课堂中向主讲人提问、发送弹幕操作，并查看提问记录，提问记录支持修改和撤回； 18.支持在课堂过程中快速切换项目和课堂，调用不同课堂的多媒体资源； 19.支持多种方式投屏，包括自动/手动搜索、输入投屏码、输入设备IP、扫描投屏二维码、苹果设备AirPlay协议投屏； 20.支持在投屏时选择投屏画面质量，最高支持4K分辨率； 21.支持多路投屏，可支持≥4台移动设备同时投屏；多路投屏时，支持单独设置每路投屏画面的全屏/正常显示效果；支持单独设置每路投屏声音的播放/静音效果； 22.支持教师移动端查看本次课堂班级出勤情况，有开启人脸识别的教室支持查看人脸识别情况； 23.教师移动端支持专注模式，专注模式开启时，学生仅可通过个人移动端同步观看大屏当前窗口内容。专注模式关闭后，学生可通过个人移动端自由查看大屏上打开的所有窗口内容； 24.支持根据课程的安排在教案中提前预设点答或抢答的主题或题目，上课时直接显示。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.76 | 小组研讨系统课堂反馈软件 | 1.支持在课上使用之前设置好的固定分组，支持临时调整固定分组成员； 2.支持设置随机分组，根据设定的组数将已签到的学生随机分组； 3.支持手动分组，支持自由设置每个小组的成员； 4.截图推题题型至少支持单选、多选、判断和简答题； 5.支持给每个小组设置组长，组长可代表小组提交答案； 6.截图推题支持在结束答题后设置客观题正确答案； 7.支持课堂教学与网络学习的联动，实现课堂教学过程的数字化，便于记录和回顾； 8.教师向指定小组推送题目时，该小组成员移动端可同步收到题目，组长可代表小组回答，小组成员可实时查看作答情况； 9.支持教师对学生个人和小组进行评分。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.77 | AI课堂语言转写分析系统 | 一、系统功能 1.安装在主机中的离线语音转写引擎，要求在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字； 2.支持汉语、英语的连续语音识别与转写功能； 3.具有标点识别、自然语言处理，能够让识别结果更加准确，重复词自动过滤，以保证文稿的规范性； 4.支持将5小时以内的音视频数据转换成文本数据； 5.支持wav，flac，opus，m4a，mp3，单声道&多声道；采样率：8KHz，16KHz； 6.支持个性热词效果优化，无需算法开发，上传常用词句，优化识别效果，提高专业用语识别准确率；关键词优化能力生效时间平均低于10s； 7.支持格式转化，标点智能预测，对数字、日期、时间等返回格式化文本，根据对话语境，智能断句并匹配标点符号； 8.系统响应指标要求：常规页面操作的响应时间≤2秒； 9.转写效率指标：实时语音平均转写速度≤500毫秒； 10.采用ASR深度学习技术，实现教室内师生教学语音转换成文本，形成课堂教学过程语料库；支持通过平台复现整节课语音文本字幕，实现字幕与视频关联播放，字幕可自动添加到本节课的视频中，形成播放的字幕效果； 11.基于NLP技术，实现从课堂教学语言中解析出语言字数、语速、口头禅、普通话标准程度等数据； 12.支持词云与高频词自动识别，根据课堂教学语音文本，自动提取高频词，形成词云，直观体现在本节课数据报告中。 二、配套主机 1.采用高性能专用处理器，处理器核心数≥6核、linux系统，支持7×24小时不间断运行，单机支持≥6路音频转写； 2.支持≥50间教室，每间教室8节课/天，当天完成语音转写； 3.支持负载均衡，满足用户根据实际应用需求灵活扩展主机数量进行集群化部署。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.78 | AI巡课、督导评价与可视化系统 | 一、AI实时巡课分析： 1.支持接入教室端部署的智慧终端，针对课表上课、课堂纪律、教师考勤、师生德风、学生反馈、教师语言、教学内容、教学特征、教学场景等开展实时分析。 2.★【演示项】 支持针对教师是否存在迟到、早退/中途离岗、缺课、调课/代课情况进行AI实时分析，支持针对课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率、到课准时率进行AI实时分析，支持针对学生罚站、课堂敏感词进行AI实时分析。（此项为评标演示项，需提供功能演示） 3.★【演示项】 支持针对采集的AI实时分析数据，在达到系统应用管理模块预设的“重大”、“严重”及“一般”报警指标时，系统自动预警，支持通过移动端（提供移动端小程序）预警信息；支持对预警自动截图，截图包含教室、教师、时间等信息，实现自动取证。支持AI指标的开、关，学校按需启用需要预警的AI指标；支持自定义每项AI指标的评分规则，支持将AI指标按需组合成量表，系统基于AI量表自动对每堂课进行分值评定。（此项为评标演示项，需提供功能演示） 二、督导巡课： 1.支持教室视图巡课，支持自定义选择教室开展教学场景实时巡课，巡课画面支持1、4、9、16分屏呈现，支持全屏巡课，巡课画面间隔时间支持5s、10s、15s、20s、30s自定义设置；支持低延迟直播巡课，校内局域网延迟≤500ms。 2.支持地图模式巡课，用户可自定义上传、添加地图；支持点击地图上标记的教学楼图标时弹出教学楼详细信息，包含楼层信息及教室信息，点击任意教室缩略图可直接进入该教室巡课界面进行在线督导评价；支持教室缩略图显示教室直播状态标识（含直播中和无直播），方便督导人员直观了解各个教室当前的课堂教学情况。 3.支持课程视图的直播巡课，展示当前正在直播的课程，提供教室和院系的检索，支持缩略图展示，支持按照院系、时间范围、课程名称、教师名称进行过滤，查询结果提供缩略图展示，显示课程标题、教师、地点、时间、所属院系；支持按预警级别、AI预警指标类型及开课单位进行检索。 4.支持课程视图的录像巡课，展示当前已经结束授课，并有录像的课程，提供院系的检索，支持缩略图展示，支持院系、时间范围、课程名称、教师名称进行过滤，方便督导进行查询；查询结果提供缩略图展示，显示课程标题、教师、地点、时间、所属院系；支持按预警级别、AI预警指标类型及开课单位进行检索。 5.支持巡课界面的教室分屏画面呈现对应教室的教室信息、教师信息、AI课堂分析的异常指标及数量。支持在教室详情页查看该教室的AI预警取证信息、巡课截图及巡课评价数据等。 6.支持通过AI预警取证部分查看该教室预警总览信息，包括课表上课、课堂纪律、教师考勤、师生德风、学生反馈、教师语言、教学内容、教学特征、教学场景的各类指标的异常状态、预警条数，支持针对“重大”、“严重”及“一般”（或可设置为“严重”、“一般”及“提示”）各级预警级别自动抓取课堂违纪图片，支持用户基于预警信息手动添加、修改或删除备注说明。 7.支持基于系统预设巡课评价量表针对课堂教学过程进行人工评价。 三、评课、诊断： 1.支持领导、督导员、教师参与评课，评课结果记录到各角色的评课记录中，同时评课结果自动汇总成评课报告反馈给讲课教师。 2.支持多种评课方式，包括量表评分、打点评价和主观评价。 3.支持与教务系统对接后，系统自动获取当前课堂的班级人数，根据课堂视频信号实时显示到课人数，自动计算本次课堂的到课率；支持根据教师到课时间，实时分析教师的迟到、早退情况；支持根据人脸识别，判断教师是否有缺课、代课行为；支持上课过程中，AI自动记录教师教学情况，包括讲授时长、板书时长、巡视时长、罚站情况、课堂敏感词次数、语速和课件页数；支持上课过程中，AI自动记录学生学习情况，包括学生的前排就坐率、抬头率、背座率、趴桌率。按课堂时间生成抬头率、背座率、趴桌率的时间曲线。 4.支持上课过程中，AI自动记录课堂互动情况，包括师生互动时长、生生互动时长，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型；最终绘制出S-T图与Rt-Ch图。 5.支持量表评分，管理人员可自定义评分量表，量表可绑定到学院，量表包含多级多维度的评分标准，评课时可根据量表评分项逐项打分，系统自动计算总评分。 6.支持主观评价，评课用户输入本次评课结论，为讲课教师提出意见和建议；一堂课的主观评价可汇总到评课报告，支持以词云的形式展现。 7.支持打点评价，方便各类用户评课时，对课堂中某个时间点的亮点或异常进行标记、点评；打点时自动记录当前时间点并截取当前时间点的课堂截图，支持输入评价信息、选择评价结论：优秀、一般、较差；保存后的打点评价支持点击后跳转到对应的时间点进行播放。 8.支持提交评价后，多人的评课结果汇总到课堂数据报告；支持评课人查看本课的数据信息，支持评课过程中将评课内容临时保存为草稿随时退出，方便下次续评；支持提交评价后，多人的评课结果汇总成评课报告。 四、实时课堂报告： 1.★为保证课堂报告的及时反馈，系统支持生成包含AI 分析+人工评价的课堂报告，AI分析报告支持课后5分钟内推送授课教师，方便教师对常态课堂进行及时反思、改进。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 2.支持课堂数据报告包含整体概览、课堂数据、AI评分和人工评价四部分，每份课堂报告自动生成报告封面，封面包含当前课堂的课程信息、上课时间、授课教师、开课单位、上课地点等基础信息和评分信息。 3.支持整体概览汇总呈现本次授课的课堂预警、重大预警次数、参与评课人数和人工评分；支持系统汇总本次课的预警信息和评分的低分项、高分项以及和上节课的对比数据，包含提升指标和提升比例、退步指标和退步比例。 4.支持课堂数据汇总呈现本次课教师的迟到、早退、缺课、代课情况，汇总教师教学情况，包括讲授时长、板书时长、巡视时长、罚站情况、课堂敏感词次数、语速和课件页数；支持汇总呈现学生学习情况，包括学生的前排就坐率、抬头率、背座率、趴桌率；支持按课堂时间生成学生抬头率、背座率、趴桌率的时间曲线；支持汇总课堂互动情况，包括师生互动时长、生生互动时长，问答次数，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型，最终绘制出S-T图与Rt-Ch图。 5.支持AI评分汇总，基于学校自定义的AI量表，结合各指标的得分情况，自动绘制量表柱状图对比各项得分差异。 6.支持人工评分汇总，基于量表评分分别计算总评分、领导评分、督导评分、教师同行评分，根据总评分，绘制量表柱状图对比各项得分差异；支持总评和打点评价的汇总，显示所有相关的截图和文字评价。 五、督导评课记录： 1.支持督导人员的评课自动记入督导人员的“评课记录”；评课记录里包含历次评课的历史记录，可查看历次评课的课程录像、AI分析、量表评价、主观评价等，并支持导出。 2.支持评课人员查看个人评课统计，可选择时间范围查看具体统计信息，统计信息包含本人的评课范围占比、评课数量对比和评课记录列表；评课范围占比通过饼图直观的展示本人对不同院系课程的评课比例；评课数量对比以柱状图展示本人与本院系、全校人均评课次数的对比；个人评课数量按时间轴绘制成曲线图，方便了解本人在各时间阶段评课的数量。 六、系统管理 1.支持领导、学校督导、院系督导、教师、校外专家等角色，支持单一用户多角色，支持基于RBAC的权限控制，根据角色设置菜单级的访问权限；支持系统管理员自定义设置评价量表，支持对不同学院设置不同量表。 2.★支持自定义设置各项AI指标的扣分规则，基于自定义的扣分数值，自动生成课堂的各项评分结果。支持自定义AI量表，学校根据实际情况，选择AI指标组合成AI量表，设置每项AI指标的权重。系统根据设定好的量表自动计算每堂课的AI评分。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 3.督导管理员支持分级管理，校管理员设置校督导员的评课范围，二级管理员只能设本学院用户；支持为各学院设置二级管理员，二级管理员统一管理自己学院督导组的成员、听课范围、听课要求。 4.支持各级管理员按需派发评课任务，方便管理员了解各督导员的评课进展；支持两种评课任务模式：定量和限定范围；日常评课工作只需要设置最低评课数量，专项评课任务可将具体的课堂设为评课要求；支持管理员发布评课任务，包含任务有效期、评课范围、评课数量和评课人员，督导人员收到评课任务后，可以查看评课期限和评课范围，完成评课任务后系统自动更新评课任务进度，管理员可导出课堂数据和评课记录，查看各督导员的评课进展。 5.系统支持为校外专家创建临时专家账号，提前为专家创建限定范围的评课任务，为专家账号提供专用的评课页面，专家只能查看、评论指定范围的课。管理者通过评课任务中的评课记录，实时掌握专家的评课进展。 七、无感考勤系统： 1.可查看每个学生的抓拍照片与模板照片相似度对比； 2.上课时对学生进行人脸识别，实时呈现识别结果； 3.支持学生模型训练，支持按基础班级和课程班级录入模型 4.可手动修改学生的出勤状态，对学生进行补签； 5.可查看每节课的应出勤人数、实际出勤人数和未出勤人数，并列出未出勤人员名单； 6.关联课程视频资源，方便对比视频查看； 7.支持识别阈值设置，按设定阈值展现人脸识别结果； 8.支持查看各年级、各班级的出勤率排行和出勤率变化； 9.支持查看班级内各学生每天的出勤情况，可查看未出勤课程详情。 八、可视化管理系统： 1.支持自动开关机，实现对教室内录播主机、高清摄像机、网络摄像机进行单个或批量开、关、重启，支持通过PDU对教室进行集中供电； 2.支持查看系统状态信息，包括查看每间教室内录设备的在线状态、上课状态、录像状态、课表安排情况、当前是否有课、服务器配置等信息，支持查看平台录像回传情况； 3.支持课表管理，管理员可批量导入和手动创建课表，实现基于课表自动录像，录像结束后自动回传到配套平台生成线上课程； 4.支持在线巡课，可通过客户端实时巡视教室内录播及网络摄像机采集的画面，支持查看教师授课、学生听讲及电脑屏幕等画面； 5.支持校园广播，实现基于电脑发启音频广播、直播广播、文件广播、字幕广播等； 6.支持直播分享，可将特定教室部分画面生成网页进行分享，支持设置访问时效、访问密码，支持用户对该时段内课程进行评课、实时聊天交互； 7.支持信息统计，可对设备增长趋势、运行时长及分布、巡课统计、设备监管等信息进行统计分析； 8.支持查看系统监管设备总量、实时在线设备数量，查看不同录播、摄像机等各类设备数量分布情况，查看不同机构巡课数量等等。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.79 | 机柜 | 1.颜色:黑色、白色 2.前门:玻璃门/网孔门 3.材质:冷轧钢板 4.类型:网络机柜 5.容量:20-42U可选 6.用途:装载交换机、路由器、服务器等设备 7.厚度:立柱不低于2.0mm，钢板不低于1.0mm 8.尺寸:不小于高2000*宽600*深960mm 9.立柱间距:标准19英寸 10.表面处理:脱脂酸洗磷化静电喷涂 11.防护等级:不低于IP20 | 1 | 台 | 工业 |
| 1.80 | 24口POE交换机1 | 1.10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个 2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps 3.支持单端口POE输出功率≥60W，支持24个电口POE和POE+，整机POE功率输出≥370W 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 | 3 | 台 | 工业 |
| 1.81 | 24口POE交换机2 | 1.功能:端口类型：≥24*10/100/1000 Base-T 以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP 光口交换容量：≥336bps转发性能：≥96Mpps。 2.POE 单端口最大供电功率≥30W。 3.整机最大供电功率：≥385W 以太网功能：支持 IRF2、支持 LLDP。 4.静态 MAC 配置。 5.支持 MAC 地址学习数目限制支持端口镜像和流镜像功能,支持端口聚合。 6.支持端口隔离。 7.支持 STP/RSTP/MSTP。 8.支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合。 9.VLAN：支持 802.1Q。 | 3 | 台 | 工业 |
| 1.82 | 24口交换机 | 1.≥24个10/100/1000M自适应电口； 2.≥4个SFP光口，固化交流电源，无风扇； 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率 ≥51Mpps/126Mpps，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合，支持本地堆叠和远程堆叠，支持默认路由等功能； 4.功率≤24W | 29 | 台 | 工业 |
| 1.83 | 电源线1 | 铜芯线rvv3*1.0，200米/卷 | 13 | 卷 | 工业 |
| 1.84 | 电源线2 | 铜芯线RVV2*1.0，200米/卷 | 3 | 卷 | 工业 |
| 1.85 | 电源线3 | 铜芯线RVV2*1.5，200米/卷 | 3 | 卷 | 工业 |
| 1.86 | 音频连接线 | 定制 | 1 | 批 | 工业 |
| 1.87 | HDMI线（20米） | 1.长度：≥20米 2.视听:支持音视频同步 3.接头类型:HDMI公头 4.线材:OFC导体+多重屏蔽抗干扰 5.强悍外被:豪级高端配置系列与冷色系高雅配置系列采用尼龙编织外被，耐性更佳，使用寿命更长 | 16 | 条 | 工业 |
| 1.88 | HDMI线（8米） | 1.长度：≥8米 2.视听:支持音视频同步 3.接头类型:HDMI公头 4.线材:OFC导体+多重屏蔽抗干扰 5.强悍外被:豪级高端配置系列与冷色系高雅配置系列采用尼龙编织外被，耐性更佳，使用寿命更长。 | 113 | 条 | 工业 |
| 1.89 | 网线 | 1.典型参数：六类 2.导体直径≥0.57mm(23AWG) 3.导体绝缘外径≥1.06+0.05mm 4.外护套材质 PVC 5.成品外径≥6.3±0.3mm 6.单根导体最大电阻 <9.52/100m 7.线对直流电阻不平衡型 <2.5% 8.导体间介电强度，DC,1min 1Kv/1min 9.工作电容最大值 <5.6nF/100m | 76 | 箱 | 工业 |
| 1.90 | 视频分配器 | 成品HDMI分配器：至少支持1路HDMI信号输入和四路HDMI信号输出。 | 8 | 台 | 工业 |
| 1.91 | 系统集成 | 提供不少于以下集成标准内容： - 1.提供系统集成所需数据线缆及综合布线，国标电线、插排、数据线缆、管槽、多媒体线缆，地面实施暗槽外盖1.5mm厚拉丝不锈钢和系统集成配套的辅材。 2.提供配套的网络改造及光纤线路迁移熔接，要求所有设备系统集成交付后即可使用。 |  |  |  |
| 二 | 全光网改造 |  |  |  |  |
| 2.1 | 四射频高密AP | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.整机采用四射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，单5G最大传输速率≥2400Mbps，整机最大传输速率≥6.2Gbps； 3.内置智能天线；千兆以太网口≥1个，2.5G上行电口≥1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.USB接口≥1个,可拓展物联网模块使用，可外接U盘； 5.IK防护等级：IK09； 6.防护等级：IP52； 7.整机支持最大300台无线终端同时接入进行流畅视频点播； 8.支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测； 9.支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等； 10.支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查； 11.无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控； 12.★外部安全感知平台可拉取本系统用户信息，当安全探针和态势感知平台识别异常终端并加入黑名单，本系统会同步安全感知平台黑名单；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 13.可直观查看异常访问和正常访问次数、端口类型、主动和被动访问情况详细信息； 14.可以看到包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等信息可被识别，并随射频环境变化而变化； 15.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 15 | 台 | 工业 |
| 2.2 | 入室交换机 | 1.交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥60Mpps/100Mpps； 2.千兆电口≥16个（其中支持POE电口≥8个）， 千兆光口≥2个；Console口≥1个； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W； 4.为方便管理，交流电源电源插座需前置，支持多样化的安装方式（挂壁/吊顶/机柜/平放等方式安装）； 5.支持MAC地址≥16K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN； 6.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持处理器保护功能； 7.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 8.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 9.支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 10.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 11.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 12.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准； | 15 | 台 | 工业 |
| 2.3 | 全光交换机 | 1.交换容量≥2Tbps/20Tbps；包转发率≥750Mpps/800Mpps； 2.千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个； 3.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能； 4.支持管理员分级管理，支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 6.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 7.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 8.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 9.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量，支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 10.为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 11.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 12.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。（需提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） | 2 | 台 | 工业 |
| 2.4 | SDN网络管理中心 | 1.千兆以太网口数≥3个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 2.最大可管理节点数≥250个，本次项目配置不少于80个管理AP永久授权； 3.具备不小于100G的 SSD硬盘存储能力； 4.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； 5.支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端平台的垂直网络备份； 6.系统支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在创建针对AP的东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截；（需提供系统终端识别库截图证明） 7.网络控制器支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制；上述内容实现方式包含但不限于无线网络处于本地转发状态下； 8.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等；（需提供实际功能截图） 9.支持统计并呈现逻辑区域互访情况，可清晰呈现出站和入站不通方向的放通和拦截的详情信息，包含但不限于协议、端口、行为次数等信息； 10.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、告警通知等； 11★.保证兼容性与统一管理，要求本次招标AC与AP、交换机同一品牌； | 1 | 台 | 工业 |
| 2.5 | AI智能监测守护平台 | 1.系统使用B/S架构，基于主流Web浏览器进行界面展示呈现，方便管理员实时掌握网络状况； 2.无线健康度：提供无线网络健康度评估体系，通过对接入成功率、DHCP获取、地址检测成功率、DNS质量等多维度指标进行无线网络健康度评估，并给出影响排名的劣化指标；支持劣化指标钻取能力，并给出指标劣化的根因和排障建议； 3.有线健康度：提供有线网络健康度评估体系，通过对设备运行质量、业务质量、设备性能质量、设备安全状态等多维度指标进行有线网络健康度评估，主动识别出影响网络质量的主要问题，并给出问题的业务影响、根因和排障建议； 4.健康度报告：支持生成健康度评估报告，报告中包括全网资源概况、用户概览、质量概况，以及指标详情和整改建议，支持立即下载查看，便于管理员实时掌握网络状况； 5.系统支持对网络环境、设备、配置等主要问题进行识别，帮忙管理员主动识别出网络中可能存在的问题，支持提供问题或事件列表； 6.系统提供关联超时、认证超时，DHCP无响应、网关连通性等连接类问题的智能识别，支持提供问题或事件列表； 7.系统支持查看接入用户列表，用户信息主要包括用户 MAC、用户名、接入次数、质差时长、接入类型、最近上线状态、总体验时长、平均速率、总流量等； 8.系统支持将用户设置成VIP用户，重点保障VIP用户的接入体验； 9.质差用户：系统支持质差用户相关性分析，提供质差情况说明，主要体现该用户在哪些 AP 上表现质差、质差时间分布等； 10.系统支持将核心业务区域设置成重点区域，重点保障重点区域的接入体验； 11.系统支持基于用户接入的关联、认证（802.1x 认证、Portal 认证、MAC 认证）、DHCP 三个阶段，进行协议级别的过程呈现，通过细化各个协议交互阶段结果与耗时，提供用户接入过程问题的精细化分析； 12.为更全面地巡检网络，系统需支持至少1000巡检项，便于对网络进行更全面的巡检； 13.为更好地保障网络的稳定运行，系统需支持7*24小时主动巡检功能，覆盖设备、网络状态、设备运行情况、服务状态等巡检项目； 14.为更好地帮助用户解决异常问题，系统需支持至少1000个异常处置建议，帮助用户精准识别异常问题并给出针对性的修复建议； 15.为更好地保障无线体验，系统应提供智能无线自动调优功能，在不影响业务的情况下，能够基于历史无线数据，进行射频资源调优，支持查看调优记录；（需提供实际功能截图） 16.为降低调优门槛，系统应支持一键调优、定时调优、无线自动调优等至少三种方式，以便用户在不同场景使用，来保障用户在使用网络时始终处于最优； 17.系统需支持应用识别技术，支持识别至少6000种主流应用，同时支持自定义业务类型，从而针对性应用进行管理。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.6 | 云威胁情报网关 | 1．与现有出口上网安全防火墙联动对接云端海量威胁情报，实时云端亿级威胁情报库实时云查能力； 2．支持对未知的DNS、IP、URL流量实时引流上云检测，提供100毫秒内实现云端亿级已知威胁实时拦截，未知威胁5分钟全网情报同步即时拦截，AI智能引警检测能力，未知文件MD5值实时云查； 3．★支持云情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件和POP节点在线查询截图） 4.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2.7 | 上网行为管理 | 1．网络层吞吐量（大包）≥18Gb，应用层吞吐量≥4.5Gb，支持用户数≥25000包转发率≥384Kpps，每秒新建连接数≥40000，最大并发连接数≥1800000。 2．规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源：双电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+（含光模块）。 3．支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 4．支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路； 5．支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； 6．支持支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 7．身份认证系统软件授权：适用于NMC-8620 产品，支持802.1X认证、Portal认证、移动OA认证、二维码认证、短信认证等多种认证方式，支持Oracle、MySQL、SQL Server等数据库，可拓展支持人脸识别认证等。 8．Web访问质量检测：针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测； 9．支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装； 10．★支持HTTP/HTTPS/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容；（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 11．支持审计用户主动访问服务器和服务器主动外联产生的流量，数据可提供给分析平台以实现业务运行状态监测； 12．要求所投产品的生产厂商应是《信息安全技术网络安全审计产品技术规范 》GB/T 20945-2023 标准起草单位之一； 13.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 台 | 工业 |
| 三 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 高清LED显示屏 | - 所投产品点间距≤1.87mm，像素密度≥289050点/㎡； - 2. LED显示尺寸为宽≥4.48m，高≥2.4m，显示面积≥10.752㎡， - 3. 采用SMD1515三合灯珠；C级∆λD≤5，亮度误差值在3%；灯芯的波长误差值在±1nm之内 - 4. 支持UI菜单显示，可调节参数、亮度、色温、信号切换、开关机控制等，支持在屏幕商显示主要变化信息，支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； - 5. 屏幕亮度≥500nits； - 6. 采用原厂整机出厂方式安装；要求提供制造商整机出厂检测报告 整机通过3C认证； - 7. 对比度≥10000：1；色准△E≤0.9； - 8. 刷新频率≥3840Hz； - 9. 采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度，70%亮度时，16bit灰度，50%亮度时，16bit灰度；显示画面无单列或单行像素失控现象，支持0~100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； - 10. 色温可调范围：1000K～12000K， 标准色温为6500K，调节步长为100K，可自定义色温； - 11. 峰值功耗≤320W/㎡, 平均功耗≤110W/㎡，黑屏显示不点亮时；休眠模式功耗≤50W/㎡； - 12. 产品具备摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级； - 13. 具有单点、模块级亮度、色度校正功能， 校正后亮度损失＜10%；校正数据可以保存及回读，通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏的一直亮度； - 14. 支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮、支持屏体拼缝亮线及暗线校正； - 15. 支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试。 - 16. 具有防电力远程窃密技术；采用信息相关方式阻值电力通信，采用电力对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； - 17. 电源、转接板、模组组合式一体设计，便于维护检修，提供安装和维护效率 - 18. LED显示屏工作时间满足7×24小时连续工作无故障；平均恢复时间≤1分钟； - 19. 具备一键除湿功能，屏体长时间没使用，屏体自动切入除湿模式，有效防止湿气进入灯珠内部导致短路； - 20. 支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； - 21. 支持远程网络控制（选配），可实现远程开关机，支持亮度、色温、场景调节，系统信息查看 - 22. 产品通过防火测试，产品防火及安全标准：满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB板、塑胶件、内部线材阻燃测试满足V-0级； 燃烧烟气毒性测试满足BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1; - 23. 所投产品通过蓝光危害测试，蓝光危害辐亮度≤5.7W/m²/sr；对人眼无伤害； - 24. 设备需通过电快速瞬间变脉冲群测试，交流输入端口试验电压峰值：±4KV，T1/Th;5/50ns,重复频率：5KHZ，直接耦合，正、负极化，各种脉冲施加组合持续时间各60s，测试中和测试结束后，产品无异常； - 25. 设备在正常工作条件下，连续工作240h，不出现电、机械或操作系统的故障；随机震动测试满足基于GB/T4857.23-2012 第23部分：随机振动试验方法；电压暂降和短时中断测试2符合基于GB/T 17618-2015电压暂降和短时中断测试，测试中和测试后，产品无异常； - 26. 产品通过工频磁场测试，满足在磁场强度10A/m。试验在产品XYZ三个轴向上分别进行，单一轴向试验时间为60S，测试中和测试结束后，产品无异常； - 27.★支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力；（需提供机构颁布的相关证书扫描件及该功能的第三方官网查询链接和网页截图） - 28.LED显示屏厂家需通过符合GB/T 31863—2015《企业质量信用评价指标》认证，认证范围为LED 电子显示屏的研发、销售（含售后服务）所涉及的质量信用管理活动； - 29.为保证显示屏前期设计的安全性、后期售后服务及维修质量，确保厂家的维修能力，LED大屏供应商需要具备安全技术防范系统设计、施工、维修能力； - 30.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 - 注：以上3-26项提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件。 | 10.75 | ㎡ | 工业 |
| 3.2 | 二合一视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI 2.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。 7.支持带载屏体亮度调节。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出 11.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.3 | 配电系统 | 1. 不低于15KW智能配电柜，远程控制; 2. 满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施; 3. 支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能; 4. LED显示屏厂家需具有PLC智能配电控制系统管理软件著作权证书。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3.4 | 屏体结构 | 根据现场定制；采用榫卯结构。 | 10.75 | ㎡ | 工业 |
| 3.5 | 屏体供电 | LED配电箱(或配电开关)至显示屏体的供电线材 | 100 | 米 | 工业 |
| 3.6 | 信号传输 | 视频处理器输出至LED显示屏的信号传输线材 | 100 | 米 | 工业 |
| 3.7 | 备品备件 | 同批次模组≥1张、电源≥1张、系统卡≥1张，等其他配套配件 |  |  |  |
| 3.8 | 维护工具 | 前维护真空吸盘≥1个 |  |  |  |
| 3.9 | 包装运输 | 设备物流、保险、装卸、转运等 |  |  |  |
| 3.10 | 安装调试 | LED大屏单元箱体安装和系统联调以及客户交接培训等 |  |  |  |
| 3.11 | 旧屏幕拆卸、移位置重新安装 | 旧屏幕拆卸、移位置重新安装：原15块拼接屏及框架移拆卸，至指定位置重新安装调试 |  |  |  |
| 四 | 平台设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 存储平台 | 1.要求：规格2U，内存 ≥ 16*32GB DDR4 3200，系统盘 ≥ 2*240GB SATA SSD，标配盘位数 ≥ 12，冗余电源，接口不少于4千兆电口、2万兆光口（含2个光模块），固态 ≥ 2*960G SSD，硬盘 ≥ 4*6T，提供不少于三年基础维保和质保服务。 2.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4.2 | 存储计算虚拟化软件 | 1.所投产品要求配置不少于1颗CPU授权的存储虚拟化软件 2.虚拟机可以完全模拟物理机的功能，拥有自己的资源，包括内存、CPU、网卡和存储等。用户可以为虚拟机指定单独的IP地址、MAC地址等，使其在网络中独立存在。 3.虚拟机之间的运行完全隔离，虚拟机故障不会对同一台物理机上的其他虚拟机造成任何影响。 4.此次建设的部分业务需要使用USB设备，需支持物理机上的USB映射给虚拟机使用，且虚拟机迁移或故障迁移到其他主机上也能自动映射USB设备。 5.通过派生或克隆方式创建虚拟机的时候批量指定IP地址和虚拟机的hostname，支持编辑已经创建的虚拟机的IP地址和hostname 6.★物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响学校服务器的业务开展，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 7.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.3 | 存储网络虚拟化软件 | 1.所投产品要求配置不少于1颗CPU授权的网络虚拟化软件； 2.我单位要求产品不限制虚拟路由器的创建数量，并且需要支持高可用（HA）功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。 3.为满足用户使用IPv6地址的需求，支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务。 4.为了提升我校运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 5.为了能够根据实际需求和资源情况，灵活地管理和优化虚拟路由器的部署，要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。 6.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.4 | 存储虚拟化软件 | 1.所投产品要求配置不少于1颗CPU授权的存储虚拟化软件； 2.采用基于软件定义的存储架构，在通用的x86服务器上部署，将所有服务器硬盘整合成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据或控制器节点。支持实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 3.支持在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略。 4.提供磁盘条带化功能，支持以虚拟磁盘为基本单位设置不同的条带数；提供对虚拟磁盘设置IO的QoS能力，来保障重要业务的性能； 5.★为避免磁盘卡慢问题拖累平台性能导致的业务卡顿，需要针对卡慢盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示磁盘隔离原因及告警信息。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 6.支持硬盘容量预测功能，支持根据存储使用情况预测硬盘容量的变化趋势。支持设定容量告警的阈值，系统将在达到预设阈值时发出告警，提醒用户及时处理。支持提供扩容建议，以避免在使用过程中突然遇到容量不足的问题，从而更好地规划和管理存储资源。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.5 | 资源管理软件 | 1.产品完全自研，非OEM。（需提供云计算管理平台的软件著作权证书扫描件） 2.为满足用户大规模资源池建设需求，云管平台应具备大规模集群的纳管能力，支持跨地域的多集群管理，物理节点纳管规模应超过1000台。 3.支持创建租户操作并设置租户基本信息，包括名称、登陆用户名、邮箱和设置密码等信息；可查看创建租户分配的资源池信息（包括CPU占用率和内存占用率等信息）；可查看配置网络信息，可对租户进行设置配额操作； 4.支持租户提交工单，自助申请云资源（包括虚拟机、存储、网络、安全等资源），租户发起申请后，由管理员审批通过后进行资源自动发放，管理员可自定义审批流程； 5.为保障管理员运维效率，需提供智能运维管理平台，支持通过本地部署的代理，对本次超融合统一运维管理，并可按业务扩展需要，按需添加超融合平台进行纳管运维监控，且不限所添加平台的数量。 6.云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.6 | 授权销售vKey | 授权销售vKey。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4.7 | 存储 | 1.采用SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能； 2.支持控制器扩展，最大支持≥8； 3.配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥12个硬盘槽位； 4.采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥36核； 5.系统内总一级缓存容量配置≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 6.接口配置8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口； 7.双控支持最大硬盘插槽个数≥500； 8.支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插； 9.配置12*8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘硬盘； 10.配置后端磁盘通道总带宽≥192Gbp； 11.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50等可选配置； 12.配置冗余电源，风扇； 13.支持文件系统分级功能，支持基于文件在SSD与HDD之间做分级； 14.配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能；NFS业务支持全局命名空间和日志审计功能； 15.配置存储增值软件：设备管理、精简配置、多租户、LUN迁移、数据销毁、配额管理、NFS、CIFS、NDMP、主机多路径等功能。； 16.提供多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4.8 | AI辅助教育教学工作平台 | 一、平台技术要求 1. 创建课程 (1) 教师课程信息输入支持：应支持教师轻松输入课程相关的详细信息，包括但不限于课程名称、详细的课程描述、教学大纲以及其他必要信息。 (2) 与学校数据中心无缝对接：平台应支持与学校的数据中心紧密结合，从而实现数据的即时共享和更新。应支持教师根据学校的教学安排灵活选择创建课程，确保课程安排与学校整体教学计划的同步。 (3) AI辅助生成内容应包括课程简介、相关人员、工作岗位、岗位所需能力、前导课程、后续课程、相关课程、相关资料名称、相关数据名称、课程的重要性、课程的意义以及课程间的关系等内容，为课程设计提供全方位的支持。 2. 课程教学关卡 (1) 数据收集与处理：平台应支持从课程材料中收集必要的信息，包括教科书内容、课件、讲义等，作为教学内容构建的基础数据。并支持从收集的数据中提取关键知识点，包括定义、原理、公式、历史事实等。应支持将提取的知识点转化为结构化格式，如概念图或语义网络，明确知识点之间的关系，如因果、顺序、层级等。 (2) 以关卡的形式生成课程对应的学习内容：平台应支持根据教师输入的课程内容，教学计划自动生成对应的关卡，系统地展示课程教学计划，帮助学生更好地理解和掌握学习任务。 (3) 个性化关卡：支持设置个性化关卡，关卡根据需求可以设置学和闯两个环节，学：学习知识点，闯：完成考试或者作业作为通过条件。可动态设置前置关卡，未完成上一个学习计划不能对该关卡进行学习，使学生可以循序渐进学习。设置闯关时间、允许最大闯关次数等 3.★课程教学资源（出具有效的功能截图） (1) 智能生成知识点：平台根据教学关卡内容自动生成教学关卡下的知识点，并为每个知识点设置详细的属性，如标记重点、难点。支持根据知识点自动分割教学资源，如：视频、音频、PDF等。 (2) 人工修订编辑功能：平台应提供对关卡中的知识点进行编辑、修改和删除的功能，使教师能够根据实际情况调整教学内容。 (3) 多样化的学习资源：系统应支持多种学习资源，如：视频、音频、文档、图片等，以满足不同学生的学习偏好。 (4) 习题：知识点习题练习，支持学生根据不同难度从题库中抽取试题进行练习。平台可根据用户需求，自定义知识点下是否有练习。 (5) 作业：知识点作业，支持学生根据不同难度从题库中抽取试题组卷成为作业。平台可根据用户需求，自定义知识点下是否有作业。 4.教学资源学习 (1) 资源学习：支持学生根据知识点下资源，自由学习满足不同学生的学习偏好。 (2) 随心笔记：系统支持学生学习资源时，可以随时进行笔记记录。 (3) 学习评论：系统支持学生学习资源时，可以对该知识点进行自由评论。 5.教学关卡闯关 系统以在线考试的形式进行闯关，支持学生根据自身需求选择不同难度，根据难度进行智能组卷，学生在线完成后智能评分，根据评分判定是否通过关卡。系统应提供一个直观且易于操作的答题界面，学生可以依次回答各个试题，系统应支持自动记录答题进度，确保的连续性和数据的完整性。应支持学生可以根据用户选择的闯关次数，可以多次进行闯关。 6. 智能试题生成 (1) 自主设置试题参数：应支持用户（教师）根据需求自主生成试题的类别（如选择题、填空题、论述题、操作题等）、题目的难易程度以及试题数量。 (2) 智能随机组卷：系统应支持基于用户的组卷要求，在试题库中自动随机选择符合条件的试题，并自动分配合适的分值来完成智能组卷。 (3) 自定义试卷名称：组卷完成后，应支持用户为试卷自定义命名以更好地管理和区分不同的试卷和考试。 (4) 生成难度相同的不同套测评题：系统应支持生成多套难易级别相同但题目不同的测评题。 (5) 应支持教师针对特定试题进行优化或重新生成，并新建某一道试题。新生成试题的方式应与智能生成测评试题的机制相同，以支持教师依托系统的智能算法，根据设定的参数和需求，高效生成贴合教学目标的试题。 7. 智能组卷 (1) 自主设置试题参数：应支持用户（教师）根据教学需求自主设置试题的类别（如选择题、填空题、论述题等）、题目的难易程度以及试题数量。 (2) 智能随机组卷：系统应支持基于用户的组卷要求，在试题库中自动随机选择符合条件的试题，并自动分配合适的分值来完成智能组卷。 (3) 手动组卷：应支持教师手动选择试题进行组卷，允许应用到某一关卡中。 8.测评防作弊设置 (1) 试题和选项的乱序排列：系统应支持为每位学生生成的试卷中的题目和选项顺序进行随机乱序排列。 (2) 禁止复制题干和答案：为了防止学生从试卷中复制内容，系统应支持禁用复制题干和答案的功能。 (3) 限时答题：系统应支持为每道题目或整个试卷设置答题时间限制。 (4) 随机出题机制：系统应支持从庞大的题库中随机抽取题目组成试卷。 9.★在线智能批改（出具有效的功能截图） (1) 智能批改不同题型：系统应支持对不同类型的题目进行智能批改。对于客观题（如选择题、判断题），系统应迅速准确地评分；对于主观题（如简答题、论述题），系统应支持理解学生答案的内容和质量，从而进行有效的评分。 (2) 自动批改选择题和填空题：系统应支持自动识别和批改选择题和填空题的答案，提供即时的评分结果。 (3) 手写识别和批改：对于手写答案，特别是数学和科学题目中的符号和公式，系统应具备高精度的手写识别功能，并能自动批改这些答案。 (4) 批改问答题和论文：系统应支持批改问答题、论文和其他开放式回答，评估学生的表达、逻辑和内容质量。应支持理解文本的含义，评估答案的正确性、完整性和深度。 (5) 灵活的批改标准设置：应支持教师根据需要设置和调整批改标准，包括评分标准、扣分项、加分项等，以适应不同的教学要求和评估标准。 (6) 支持多种题型和格式：系统应支持广泛的题型和答案格式，包括单选、多选、判断、简答、论述、项目作业等，以适应多样化的评估需求 10.成绩排行榜 (1) 查看课程成绩：应支持查看前100名学生的成绩排名，包括学生信息、通过难易度。 (2) 查看单个关卡成绩：应支持查看学生单个关卡得分情况 11. 学生成绩分析 (1) 学生成绩排行：应支持查看该课程学生的成绩排名，包括学生信息、通过难易度等。 (2) 学生学习进度：应支持院系/专业层面的维度，统计院系/专业下学生学习情况，以便教师进行督促。 二、服务要求 1. 总体要求 要求为学校 AI 赋能课程建设服务期为1年，在服务期内，需为学校提供2门课程的建课服务。2门课需涵盖：统计与大数据课程、信息技术课程。服务内容包括但不限于与教师充分沟通并制定详细建课计划，协助教师梳理核心知识点并构建知识体系、分级知识点，建设涵盖多种题型且难度梯度合理并定期更新的试题库，应用 AI 工具与技术优化教学文本、推荐教学方法、挖掘学生学习数据，整合多媒体素材和外部优质教育资源，为教师提供相关培训和及时的技术支持，建立质量评估指标并根据评估结果进行优化改进。服务提供商应确保服务的专业性、高效性和创新性，以满足学校的教学需求和提升教学质量。为了安全起见，平台需本地化部署。 2.需求分析与规划 与教师充分沟通，了解课程目标、教学对象、教学大纲等，明确建课需求。 例如：对于数学课程，要确定是侧重于基础概念讲解还是解题技巧训练。 制定详细的建课计划，包括课程框架、知识点分布、教学流程等。 3.知识点梳理 协助教师对教学内容进行系统梳理，提取核心知识点，构建知识体系。比如：在物理课程中，将力学、热学、电磁学等板块的知识点分类整理。对知识点进行难易程度分级，便于教学安排。确保知识点的准确性和完整性，参考教材和最新的教学研究成果。 4.试题库建设 依据知识点和教学要求，设计多样化的试题类型，如选择题、填空题、简答题、计算题等。举例：在英语课程中，涵盖词汇、语法、阅读理解等方面的试题。控制试题的难度梯度，满足不同层次学生的测试需求。定期更新试题库，增加新的考点和题型。 5.AI 工具与技术应用 利用自然语言处理技术对教学文本进行分析和优化。例如：检查语法错误、优化表述逻辑。借助机器学习算法推荐合适的教学方法和活动。运用数据分析挖掘学生的学习行为和问题，为教学改进提供依据。 6.教学资源整合 收集和整理相关的多媒体素材，如图片、视频、动画等，丰富教学内容。 比如：在生物课程中，提供细胞结构的清晰图片和细胞分裂的动画演示。 整合外部优质的教育资源，如在线课程、学术论文等。 7.培训与支持 为教师提供关于 AI 工具使用的培训。要充分考虑教师的学科背景、教学经验和教学需求，确保所提供的 AI 工具与他们的教学场景紧密结合，能够切实解决实际教学中的问题，提高教学效果和效率。提供系统地为教师们提供关于各类 AI 工具使用的详细培训。 同时，在建课过程中，要及时为教师提供技术支持和问题解答。建立持续的技术支持和交流渠道，使他们在实际教学中遇到问题时能够及时获得帮助。 8.质量评估与优化 建立质量评估指标，对建成的课程和试题库进行评估。检查课程中所包含的知识是否准确无误，符合学科标准和教学大纲的要求。评估课程是否涵盖了预定的教学目标和知识点，没有重要内容的遗漏。观察课程是否引入了新的教学理念、方法或技术，以提高教学效果。从知识点覆盖度、试题难度合理性等方面进行评估。根据评估结果，提出优化建议并进行改进。 三、★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.9 | 云桌面平台 | 1.配置云桌面平台，平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2.为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除主机节点。 3.支持将主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 4.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 5.支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 6.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 7.★为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 8.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 9.提供支撑云桌面平台所需的硬件设备，为保障所投设备质量优异，可靠性高，平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 10.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4.10 | 终端管理授权 | 1.采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。 2.为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win 10、UOS、KOS、Ubuntu等操作系统版本。 4.支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 5.为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。 6.支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作。 7.要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。 8.支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 9.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo。 10.为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 11.支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个。 12.为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传。 13.★支持与现有云桌面系统无缝对接，实现同平台管理，产品厂商出具针对本项目的无缝对接承诺函作为证明。 | 200 | 点位 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.11 | 教学管理软件 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。（提供国家认可的具备CNAS或CMA检测资质的检测机构出具有效的检测报告扫描件） 3.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 4.为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生； 5.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 6.支持老师在个人空间选择要布置作业的班级和年级，支持附件上传；完成作业布置后，学生账号登陆后可立即能收到老师布置的作业。 7.支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能； 8.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 9.为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。 10.随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。 11.★教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品。（需提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书扫描件） 12.为防止学生自行使用学生终端，影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能。 13.为防止学生终端脱离教学管理，支持防止通过任务管理器、cmd系统命令强杀教学管理软件，支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控。 14.支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。 15.配置终端管理授权数≥70个。 16.★为保证售后服务需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函。 | 3 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4.12 | 基础质保服务 | 服务内容包含热线受理、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持、上门维修。 |  |  |  |
| 4.13 | 安装调试服务 | 平台、客户端系统软件安装及调试服务。 |  |  |  |
| 五 | 环境改造 |  |  |  |  |
| 5.1 | 公共区域装修和灯光改造 | 1、文化墙设计和施工。 2、A区和B区所有走廊灯更换为600*600mm平板灯，选用优质的电感、电子镇流器色温4000k，平均照度 40001x，光效高，寿命长。提高 7%以上的光效比普通灯更加省电。光源更换，轻松简便:人性化结构设计，轻松替换盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点。 |  |  |  |
| 5.2 | 13间普通智慧教室 | 1.吊顶：每个智慧教室吊顶不大于 120 平方米根据甲方需求定制。 2.地毯：每个智慧教室地面不大于120平方米；地毯表面质量需满足固定牢固、毯面、毯背平整不起皱、不翘边等要求。 3.灯光照明：主灯安装 21 个，采用 7 排 3 列布局；主灯采用 60cmX60cm、功率大于 90 瓦的 LED 灯，并设计必要的造型灯。 4.墙面吸空腔：每个智慧教室约 120 平方米，采用轻钢龙骨框架，膨胀螺栓固定，局部石膏板安装。 5.电路改造：国标电线，普通砖墙内走线 4mm 电线，6mm 路，办公集中用电线路 ，辅料为：国标线管，国标阻燃盒，国标分线盒，底盒。 6.弱电布线：每个智慧教室不大于 120 平方米；根据需要完成网络线、视频线、音频线布线工作，网线要求 6 类线及以上，视频音频线要求品牌、国标。施工方案应满足后期更换线缆需要。 7.设备安装：设备安装应规范、整洁，设备间连线应采用标准跳线等。 8.地脚线：地脚线踢脚线，含安装及辅料。 9.顶乳胶漆：强固满面涂刷，防止乳胶漆反碱起皮。基础处理用腻子处理，三遍腻子，二遍打磨找平。乳胶漆饰面。内墙乳胶漆采用净味技术，不添加香精，快速净味，摆脱异味的困扰，创造健康环保的自然纯净空间。同时，优质的配方使其漆膜细腻、柔韧性优异，具有弥盖细微裂痕、超级耐擦洗、超强抗碱、加倍防霉、墙面持久亮丽等五大功能。 10.材料搬运：材料运输，人工搬运上楼。 11.垃圾清运：产生建筑垃圾自行清运到校外。 12.包含电路改造，改造所需管路配件、线材。 13.窗帘安装：智能电动窗帘，含杆及配件，五金配件安装。 |  |  |  |
| 5.3 | 2间研讨型 | 1.研讨型教室装修设计整体包含教室内墙面、地面、吊顶、灯管带设计、个性化区域设计、线材等整体教室空间改造。 2.区域改造矿棉板吊顶采用国标38青钢龙骨50付骨石膏板造型。设计安装长条灯及射灯，光效高，寿命长。光源更换，轻松简便:人性化结构设计，轻松替换盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点。 3.顶部喷涂，顶部拆除并腻子找补打磨并喷涂黑色乳胶漆。墙面聚酯吸音板:9mm厚 2000高的100%聚酯纤维制作，经高技术热压并以茧棉形状组成，在125-4000HZ噪声范围内吸音系数达到 0.94;具有出色阻燃防火性能。 4.塑胶地板用水泥自流平找平2.0厚密室塑胶地板铺装。踢脚线用瓷砖踢脚线。 5.线路改造用国标线材对开关插座灯光线路改造。前墙造型，欧松板基层定制表面竹木纤维板安装。 6.窗台石才优质天然人造石材安装。 |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 节能产品类型 | 环境标志产品类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧互动三联屏 | 强制节能 | / |
| 2 | 高性能运算主机 | 强制节能 | / |
| 3 | 65英寸触控一体机 | 强制节能 | / |
| 4 | 55英寸触控一体机 | 强制节能 | / |
| 5 | 双屏智慧黑板 | 强制节能 | 优先环保 |
| 6 | 常规86寸智慧黑板 | 强制节能 | / |
| 7 | 拓展显示屏 | 强制节能 | / |
| 8 | 显示器1 | 强制节能 | / |
| 9 | 显示器2 | 强制节能 | / |
| 10 | 高清LED显示屏 | 强制节能 | / |

项目相关要求：

1．供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 检测的标准依据国家有关规定执行。

3. 所投货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商可给予补充说明。

7.质量保证：1年，从验收合格之日起开始计算。

8.售修

8.1 提供售后服务点的地址、电话、联系人。所有服务必须2个小时内远程响应，8个小时内定位故障，24小时内到达用户指定地点。

8.2 供应商根据采购人售后服务及保修的内容、形式、免费维修时间、故障响应时间等要求，须在投标文件中明确用户提出售后 维修后的响应。

8.3  在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

8.4  供应商对质保期外售后服务的承诺和处理方法也应在响应文件中明确。

8.5  供应商若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为供应商违约。

8.6  相关软件终身免费。

8.7  软件资源包免费升级。

9.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。

10.投标人应在投标文件中提供证书、业绩、节能或环境标志产品认证证书、系统集成方案（从产品选型、方案设计、贴合实际需求）、实施方案（包括项目施工计划、组织管理机构、项目工期保障措施、质量保障措施等内容）、培训方案（培训目标、课程内容以及人员配置等）、售后服务（包括但不限于售后服务内容、团队、服务质量保证等）。

11.本章标记为【演示项】的内容，投标人需录制视频，并随投标文件上传。投标人提交演示资料的，应在“投标文件上传”时通过“上传大附件文件（rar，zip类型文件，大小不超过250M）”（提醒：视频格式自行选择但必须保证使用电脑Window系统自带基础播放软件可以正常播放）

12.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

- 第七章 评标方法和标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

其他：无。

## 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）。

2.签字盖章签章符合招标文件要求；

3.投标有效期符合招标文件要求；

4.投标报价未超出最高限价；

5.投标文件无重大或不可接受的偏差；

6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7.招标文件及法律法规规定的其他情形。

## 三、详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2．综合比较与评价

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评分标准（满分100分）

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。 | 30 |
| 技术部分 （ 56分） | 技术参数 | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： - 1.带★号的技术参数及功能要求为关键技术指标共30分，每有一项不满足的扣0.5分（需按照文件要求提供相关证明文件）； 2..非★号的技术参数及功能要求为一般技术参数，共8分，每有1项不满足扣0.1分，超过80条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 | 38 |
|  | 系统集成方案 | 投标人根据项目的实际需求，并结合所投产品的功能特点制定系统集成方案，评标委员会根据系统集成方案从产品选型、方案设计、贴合实际需求等多维度对各投标人的方案进行评审。 （1）方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分； （2）方案一般且能满足需要的得4分； （3）方案不完整但能基本满足需要的得2分; （4）方案存在明显缺陷的或无方案的得0分。 | 6 |
|  | 实施方案 | 投标人提供项目实施方案的详细措施及具体方案（包括项目施工计划、组织管理机构、项目工期保障措施、质量保障措施等内容），评标委员会根据详细措施及具体方案是否科学合理、是否完整详尽、是否全面可靠等情况进行评审。 （1）方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分； （2）方案一般且能满足需要的得4分； （3）方案不完整但能基本满足需要的得2分; （4）方案存在明显缺陷的或无方案的得0分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 供应商根据采购文件要求和理解，制定出符合本项目的培训目标、课程内容以及人员配置等方案。 （1）方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分； （2）方案一般且能满足需要的得4分； （3）方案不完整但能基本满足需要的得2分; （4）方案存在明显缺陷的或无方案的得0分。 | 6 |
| 综合部分 （14分） | 业绩 | 提供投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得4分。（完整业绩=合同+发票扫描件，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。） | 4 |
|  | 节能环保相关认证 | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1分，最多得2分。供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 2 |
|  | 快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。 | 2 |
|  | 售后服务 | 投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、团队、服务质量保证等。 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案的完整性、可行性等进行综合评价： 1.方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分； 2.方案一般且能满足需要的得4分； 3.方案不完整但能基本满足需要的得2分; 4.方案存在明显缺陷的或无方案的得0分。 | 6 |

- 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南信息统计职业学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：河南信息统计职业学院智慧教室改造项目

- 采购项目编号：豫财招标采购-2024-812

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  1、	合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20%

2、	货物到场后，甲方向乙方支付合同金额的20%

3、	货物安装调试完毕后，甲方向乙方支付合同金额的15%

4、	项目验收合格后，乙方向甲方提供合同总额5%的履约保函，甲方支付合同金额的45%。验收合格满30日后，退还履约保函。，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提出验收申请之日起15个工作日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）按照合同规定的方式和期限向乙方支付相应的费用。 （2）向乙方提供必要的支持。 （3）保证提供的信息和资料真实、准确、完整。 （4）保护乙方的商业秘密。 （5）其他经双方协商一致的义务。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | （1）按照合同规定的方式和期限提供产品和/或服务。 （2）对所提供的产品和/或服务，要求其符合国家相关法律法规的要求。 （3）保证所提供的信息和资料真实、准确、完整。 （4）保护甲方的商业秘密。 （5）不侵犯甲方的知识产权。 （6）其他经双方协商一致的义务。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1年，从验收合格之日起开始计算。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 所有服务必须2个小时内远程响应，8个小时内定位故障，24小时内到达用户指定地点。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的20% 2.货物到场后，甲方向乙方支付合同金额的20% 3.货物安装调试完毕后，甲方向乙方支付合同金额的15% 4.项目验收合格后，乙方向甲方提供合同总额5%的履约保函，甲方支付合同金额的45%。验收合格满30日后，退还履约保函。其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方未按合同规定时间完成货物供货、安装调试和系统集成达到验收条件超过20日历日。（未能按期完成，但经乙方提出逾期情况说明，甲方同意延期，不视为违约） |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 采购人（甲方）于项目验收合格满30日后，无息退还中标方（乙方）履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 1年，从验收合格之日起开始计算。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | （1）保修期内，提供 7*24小时技术支持服务，所有服务必须2个小时内远程响应，8个小时内定位故障，24小时内到达用户指定地点，无法解决的提供备用机（备用机的规格配置及性能不得低于本项目所投产品实质性指标要求）。（2）所有产品免费保修升级期外按不超过原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 到货后，如产品有缺陷、缺损、功能缺失或与合同规定和招标文件要求不符的，采购人有权要求中标人进行更换或补充发货。对于存在质疑的技术指标，采购人有权要求中标人提供测试证明，如测试结果不能达到投标文件的响应的技术需求，采购人有权要求中标人免费更换成满足技术指标需求的货物，不足部分由乙方承担。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1乙方未按合同规定时间完成供货、设备安装调试、系统集成达到验收条件，乙方每逾期一天，须按照合同总额 2‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过合同总额的10 %。 2.未能按期完成，经乙方提出逾期情况说明，甲方同意延期，不视为乙方违约。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方存在逾期付款，每日以逾期付款额的2‰的标准向乙方交纳违约金，累计不超过逾期付款额的4 %。 因财政部门资金拨付的原因造成逾期付款的，不视为甲方违约。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无。 |

- 第九章 附件

- 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。